## Sustav za UIN
Sustav za upravljanje i nadzor Opće karakteristike sustava | Podržava traženu specifikaciju (DA/NE) | Komentar
Sustav za upravljanje i nadzor omogućuje udaljenu administraciju, konfiguraciju i nadzor svih mrežnih usmjerivača, mrežnih preklopnika i bežičnih pristupnih točaka instaliranih unutar sustava e-Škole putem Web administratorskog sučelja. Sustav može biti jednokomponentno ili višekomponentno rješenje.
Sustav je visokodostupno rješenje koje zadovoljava sve zahtjeve za visokom dostupnošću kako je definirano u tablici „Visoka dostupnost sustava“
Funkcionalnosti
Sustav ima funkcionalnost administratorske autentikacije na Web sučelje sustava putem SAML2, LDAP, RADIUS ili OAuth2 protokola.
Sustav ima funkcionalnost kreiranja različitih grupa uređaja i konfiguracijskih parametara na način da svaka pojedina škola predstavlja zasebnu administrativnu cjelinu.
Sustav ima funkcionalnost dodjeljivanja administratora sustava u grupe s različitim administratorskim ovlastima koje minimalno zadovljavaju sljedeće uloge: - globalni adminstrator (Read/Write) - administator s R/W ovlastima nad cijelim sustavom - administrator s (Read/Write) ovlastima nad jednom ili više organizacija - korisnik s (Read) ovlastima Administatorske uloge se mogu mapirati na temelju atributa kojeg vraća identifikacijska platforma naručitelja
Sustav ima funkcionalnost slanja e-mail poruka administratorima o kritičnim događajima na sustavu (ispad mrežnog uređaja)
Sustav ima funkcionalnost slanja poruka na udaljeni syslog server.
Kroz sustav je moguće definiranje VLAN-ova i mrežnih adresa na usmjerivaču.
Kroz sustav je moguća konfiguracija postavki DHCP servera na usmjerivaču (rezervirani rasponi IP adresa, dodatne DHCP opcije).
Kroz sustav je moguće podešavati NAT translacije i NAT logging na usmjerivaču.
Kroz sustav je moguće ograničiti maksimalnu propusnost na usmjerivaču prema klijentu i VLAN-u
Sustav ima funkcionalnost prikaza svih klijentskih uređaja spojenih na računalnu mrežu škole za minimalno posljednjih 7 dana. Prikaz mora uključivati sljedeće informacije: - IP i MAC adresa uređaja, - Vrijeme prvog i zadnjeg pojavljivanja na mreži, - Količinu prometa ostvarenu po pojedinom klijentu (MAC adresa)
Sustav ima funkcionalnost prikaza aplikacija, koje se koriste u bežičnoj mreži, prema količini ostvarenog prometa u određenom periodu.
Sustav ima funkcionalnost prikaza količine prometa, koji je ostvaren kroz pojedini uređaj, u određenom periodu.
Kroz sustav je moguće postavljanje DSCP oznaka na pakete koji imaju određenu izvorišnu ili odredišnu IP adresu ili TCP/UDP port.
Sustav ima funkcionalnost prikaza ukupne količine prometa u realnom vremenu na WAN mrežnom sučelju usmjerivača.
Sustav ima funkcionalnost zapisa o uspješnim i neuspješnim spajanjima administratora na sustav. Zapis mora sadržavati: - Korisničko ime, - IP adresa s koje se pristupa, - Vrijeme pokušaja pristupa.
Sustav za upravljanje i nadzor usmjerivača ima mogućnost kreiranja i apliciranja različitih politika na različite grupe korisnika. Korisnici se smještaju u grupe prilikom autentikacije na sustav prema dodijeljenom RADIUS atributu. Na različite grupe se mogu primijeniti politike koje se razlikuju u sljedećim parametrima: - L3/L4 pristupne liste - maksimalna brzina pristupa mreži - različita QoS traffic shaping pravila
Sustav ima funkcionalnost prikaza količine prometa koju je pojedini klijent ostvario u određenom vremenskom periodu.
Kroz sustav je moguća konfiguracija postavki 802.1x autentikacije klijenata na mrežu putem RADIUS servera.
Sustav ima mogućnost kreiranja i postavljanja VLAN-ova na sučelja preklopnika.
Kroz sustav je moguća konfiguracija vanjskog Captive portala za potrebe žične mreže. Captive portal se nalazi na poslužiteljima naručitelja.
Kroz sustav je moguća konfiguracija vanjskog Captive portala za potrebe bežične mreže. Captive portal se nalazi na poslužiteljima naručitelja.
Kroz sustav je moguće ograničiti maksimalnu propusnost bežične mreže prema klijentu, SSID-u ili aplikaciji.
Kroz sustav je moguća konfiguracija SSID-eva, sigurnosnih parametara te metoda autentikacije na bežičnim pristupnim točkama.
Sustav ima funkcionalnost prepoznavanja Rogue SSID-ova i bežičnih pristupnih točaka.
Sustav ima funkcionalnost prikaza informacija o iskorištenju RF spektra na 2.4 GHz i 5 GHz području.
Sustav omogućuje olakšano rješavanje problema u mreži na način da prikazuje uspješne i neuspješne pokušaje prilikom spajanja korisnika na bežičnu mrežu prikazujući sljedeće korake: - asocijacija korisnika - autentikacija korisnika - DHCP status - DNS status
Sustav ima funkcionalnost nadogradnje softvera i sigurnosnih zakrpi na sve uređaje pod nadzorom komponente sustava.
Sustav ima funkcionalnost automatske instalacije bežičnih pristupnih točaka na lokaciji bez potrebe za bilo kakvom dodatnom konfiguracijom bilo kojeg uređaja na lokaciji (Zero Touch Deployment).
Sustav ima mogućnost exporta svih komponenti po serijskom broju komponente, tip uređaja i imenu komponente (hostname) po organizaciji.
Dodatni zahtjevi
Sustav za upravljanje i nadzor ima dual-stack IPV4/IPv6 funkcionalnost
Sustav ima funkcionalnost prikaza fizičke topologije mreže na način da su u jedan prikaz uključeni svi mrežni uređaji isporučeni i instalirani u lokalnu mrežu pojedine škole u sklopu projekta.
Sustav za upravljanje i nadzor ima mogućnost stvaranja konfiguracijskih predložaka koje je moguće istovremeno primijeniti na više usmjerivača. Kroz sustav je na pojedinom usmjerivaču moguće promijeniti samo jedan dio konfiguracije (npr. konfiguraciju jednog mrežnog sučelja) uz zadržavanje ostalih konfiguracijskih parametara iz primijenjenog predloška.
Sustav za upravljanje i nadzor ima mogućnost stvaranja konfiguracijskih predložaka koje je moguće istovremeno primijeniti na više preklopnika. Kroz sustav je na pojedinom preklopniku moguće promijeniti samo jedan dio konfiguracije (npr. konfiguraciju jednog mrežnog sučelja) uz zadržavanje ostalih konfiguracijskih parametara iz primijenjenog predloška.
Sustav za upravljanje i nadzor mrežnih preklopnika u školama ima mogućnost prikupljanja i spremanja prometa (Packet Capture) s mrežnih preklopnika.
Sustav za upravljanje i nadzor bežičnih pristupnih točaka u školama ima mogućnost prikupljanja i spremanja prometa (Packet Capture) bežičnih pristupnih točaka.
Sustav ima funkcionalnost prikaza aplikacija, koje se koriste u žičnoj mreži, prema količini ostvarenog prometa u određenom periodu.

## RO
ROUTER | Podržava traženu specifikaciju (DA/NE) | Komentari
Opće karakteristike uređaja
Uređaj je moguće ugraditi u 19” komunikacijski ormar.
Uređaj je standardne rack-mount izvedbe visine najviše 1RU (Rack Unit).
Kapaciteti
Uređaj ima minimalno jedno SFP sučelje s minimalnom brzinom od 1 Gbit/s i s podrškom za SFP koji zadovoljava IEEE 802.3z standard.
Uređaj ima minimalno 8 x 10/100/1000 BASE-T sučelja.
Uređaj ima minimalno 1 GB radne memorije (RAM).
Propustnost uređaja s uključenim NAT, ACL i QoS funkcionalnostima je minimalno 1 Gbps
Uređaj ima minimalno jedan Serial Port RJ45 ili USB port za potrebe konfiguracije uređaja
Funkcionalnosti
Uređaj ima DHCPv4 server funkcionalnost.
Uređaj ima DHCPv6 server funkcionalnost.
Uređaj ima funkcionalnost NAT 1:1, PAT 1:N.
Uređaj ima funkcionalnost pristupnih lista na virtualnim sučeljima.
Uređaj ima IPv6 funkcionalnost.
Uređaj ima funkcionalnost statičkog routinga za IPv4 i IPv6.
Uređaj ima funkcionalnost OSPF routing protokola.
Uređaj ima funkcionalnost OSPFv3 routing protokola.
Uređaj ima funkcionalnost MPLS protokola.
Uređaj ima funkcionalnost RSTP protokola (802.1w).
Uređaj ima funkcionalnost VLAN tagging (802.1q).
Uređaj ima RADIUS AAA funkcionalnost.
Uređaj ima QoS funkcionalnosti: - traffic policing - traffic shaping - queuing
Uređaj ima SNMP ili NETCONF funkcionalnost.
Uređaj ima NTP client funkcionalnost .
Uređaj ima funkcionalnost udaljenog pristupa preko SSH protokola.
Uređaj ima VRF funkcionalnost.
Uređaj ima funkcionalnost Jumbo Frame od minimalno 9216 byte-ova.
Uređaj ima funkcionalnost blokiranja prometa na osnovu izvorišne i odredišne IP adrese, MAC adrese ili TCP/UDP porta te na osnovu kombinacije navedenih parametara.
Uz uređaj se isporucuje 1 GE SFP s duplex LC konektorom (1310nm za Single-Mode Fiber - SMF) koji zadovoljava IEEE 802.3z standard te ima ugrađenu DDM i DOM funkcionalnost.
Uređaj ima funkcionalnost upravljanja i nadzora putem komponente sustava za upravljanje i nadzor usmjerivača.
Dodatni zahtjevi
Usmjerivač ima funkcionalnost paljenja LED svjetla ili zvučnog signala za lociranje uređaja nakon primanja signala od sustava za upravljanje i nadzor.
Usmjerivač ima funkcionalnost automatske instalacije uređaja na lokaciji bez potrebe bilo kakve dodatne konfiguracije uređaja na lokaciji (Zero Touch Deployment)

## SW
Preklopnik | Podržava traženu specifikaciju (DA/NE) | Komentar
Mrežni preklopnik TIP1
Opće karakteristike uređaja
Uređaj je moguće ugraditi u 19” komunikacijski ormar.
Kapaciteti
Uređaj ima minimalno 8x 1GE (1000BASE-T) sučelja.
Uređaj ima minimalno 2x SFP sučelja.
Uređaj ima funkcionalnost PoE (IEEE 802.3af-2003) na svim RJ-45 sučeljima uz mogućnost istovremenog spajanja minimalno 8 PoE klijenata.
Uređaj ima funkcionalnost PoE+ (IEEE 802.3at-2009) na svim RJ-45 sučeljima uz mogućnost istovremenog spajanja minimalno 4 PoE+ klijenata.
Uređaj ima kapacitet od minimalno 8.000 naučenih MAC adresa.
Uređaj ima funkcionalnost 802.1q uz mogućnost istovremenog kreiranja minimalno 128 virtualnih LAN-ova.
Kapacitet preklapanja uređaja je minimalno (broj portova * 2)Gbps.
Mrežni preklopnik TIP2
Opće karakteristike uređaja
Uređaj je moguće ugraditi u 19” komunikacijski ormar.
Kapaciteti
Uređaj ima minimalno 8x 1GE (1000BASE-T) sučelja.
Uređaj ima minimalno 2x SFP sučelja.
Uređaj ima funkcionalnost PoE (IEEE 802.3af-2003) na svim RJ-45 sučeljima uz mogućnost istovremenog spajanja minimalno 8 PoE klijenata.
Uređaj ima funkcionalnost PoE+ (IEEE 802.3at-2009) na svim RJ-45 sučeljima uz mogućnost istovremenog spajanja minimalno 8 PoE+ klijenata.
Uređaj ima kapacitet od minimalno 8.000 naučenih MAC adresa.
Uređaj ima funkcionalnost 802.1q uz mogućnost istovremenog kreiranja minimalno 128 virtualnih LAN-ova.
Kapacitet preklapanja uređaja je minimalno (broj portova * 2)Gbps.
Mrežni preklopnik TIP3
Opće karakteristike uređaja
Uređaj je moguće ugraditi u 19” komunikacijski ormar.
Kapaciteti
Uređaj ima minimalno 16x 1GE (1000BASE-T) sučelja.
Uređaj ima minimalno 2x SFP sučelja.
Uređaj ima funkcionalnost PoE (IEEE 802.3af-2003) na svim RJ-45 sučeljima uz mogućnost istovremenog spajanja minimalno 16 PoE klijenata.
Uređaj ima funkcionalnost PoE+ (IEEE 802.3at-2009) na svim RJ-45 sučeljima uz mogućnost istovremenog spajanja minimalno 8 PoE+ klijenata.
Uređaj ima kapacitet od minimalno 8.000 naučenih MAC adresa.
Uređaj ima funkcionalnost 802.1q uz mogućnost istovremenog kreiranja minimalno 128 virtualnih LAN-ova.
Kapacitet preklapanja uređaja je minimalno (broj portova * 2)Gbps.
Mrežni preklopnik TIP4
Opće karakteristike uređaja
Uređaj je moguće ugraditi u 19” komunikacijski ormar.
Kapaciteti
Uređaj ima minimalno 16x 1GE (1000BASE-T) sučelja.
Uređaj ima minimalno 2x SFP sučelja.
Uređaj ima funkcionalnost PoE (IEEE 802.3af-2003) na svim RJ-45 sučeljima uz mogućnost istovremenog spajanja minimalno 16 PoE klijenata.
Uređaj ima funkcionalnost PoE+ (IEEE 802.3at-2009) na svim RJ-45 sučeljima uz mogućnost istovremenog spajanja minimalno 16 PoE+ klijenata.
Uređaj ima kapacitet od minimalno 8.000 naučenih MAC adresa.
Uređaj ima funkcionalnost 802.1q uz mogućnost istovremenog kreiranja minimalno 128 virtualnih LAN-ova.
Kapacitet preklapanja uređaja je minimalno (broj portova * 2)Gbps.
Mrežni preklopnik TIP5
Opće karakteristike uređaja
Uređaj je moguće ugraditi u 19” komunikacijski ormar.
Kapaciteti
Uređaj ima minimalno 24x 1GE (1000BASE-T) sučelja.
Uređaj ima minimalno 4x SFP sučelja.
Uređaj ima funkcionalnost PoE (IEEE 802.3af-2003) na svim RJ-45 sučeljima uz mogućnost istovremenog spajanja minimalno 24 PoE klijenata.
Uređaj ima funkcionalnost PoE+ (IEEE 802.3at-2009) na svim RJ-45 sučeljima uz mogućnost istovremenog spajanja minimalno 12 PoE+ klijenata.
Uređaj ima kapacitet od minimalno 8.000 naučenih MAC adresa.
Uređaj ima funkcionalnost 802.1q uz mogućnost istovremenog kreiranja minimalno 128 virtualnih LAN-ova.
Kapacitet preklapanja uređaja je minimalno (broj portova * 2)Gbps.
Mrežni preklopnik TIP6
Opće karakteristike uređaja
Uređaj je moguće ugraditi u 19” komunikacijski ormar.
Kapaciteti
Uređaj ima minimalno 24x 1GE (1000BASE-T) sučelja.
Uređaj ima minimalno 4x SFP sučelja.
Uređaj ima funkcionalnost PoE (IEEE 802.3af-2003) na svim RJ-45 sučeljima uz mogućnost istovremenog spajanja minimalno 24 PoE klijenata.
Uređaj ima funkcionalnost PoE+ (IEEE 802.3at-2009) na svim RJ-45 sučeljima uz mogućnost istovremenog spajanja minimalno 24 PoE+ klijenata.
Uređaj ima kapacitet od minimalno 8.000 naučenih MAC adresa.
Uređaj ima funkcionalnost 802.1q uz mogućnost istovremenog kreiranja minimalno 128 virtualnih LAN-ova.
Kapacitet preklapanja uređaja je minimalno (broj portova * 2)Gbps.
Mrežni preklopnik TIP7
Opće karakteristike uređaja
Uređaj je moguće ugraditi u 19” komunikacijski ormar.
Kapaciteti
Uređaj ima minimalno 48x 1GE (1000BASE-T) sučelja.
Uređaj ima minimalno 4x SFP sučelja.
Uređaj ima funkcionalnost PoE (IEEE 802.3af-2003) na svim RJ-45 sučeljima uz mogućnost istovremenog spajanja minimalno 48 PoE klijenata.
Uređaj ima funkcionalnost PoE+ (IEEE 802.3at-2009) na svim RJ-45 sučeljima uz mogućnost istovremenog spajanja minimalno 24 PoE+ klijenata.
Uređaj ima kapacitet od minimalno 8.000 naučenih MAC adresa.
Uređaj ima funkcionalnost 802.1q uz mogućnost istovremenog kreiranja minimalno 128 virtualnih LAN-ova.
Kapacitet preklapanja uređaja je minimalno (broj portova * 2)Gbps.
Mrežni preklopnik TIP8
Opće karakteristike uređaja
Uređaj je moguće ugraditi u 19” komunikacijski ormar.
Kapaciteti
Uređaj ima minimalno 48x 1GE (1000BASE-T) sučelja.
Uređaj ima minimalno 4x SFP sučelja.
Uređaj ima funkcionalnost PoE (IEEE 802.3af-2003) na svim RJ-45 sučeljima uz mogućnost istovremenog spajanja minimalno 48 PoE klijenata.
Uređaj ima funkcionalnost PoE+ (IEEE 802.3at-2009) na svim RJ-45 sučeljima uz mogućnost istovremenog spajanja minimalno 48 PoE+ klijenata.
Uređaj ima kapacitet od minimalno 8.000 naučenih MAC adresa.
Uređaj ima funkcionalnost 802.1q uz mogućnost istovremenog kreiranja minimalno 128 virtualnih LAN-ova.
Kapacitet preklapanja uređaja je minimalno (broj portova * 2)Gbps.
Funkcionalnosti
RJ-45 sučelja na uređaju imaju auto-MDIX funkcionalnost.
Uređaj ima funkcionalnost Jumbo Frame od minimalno 9216 byte-ova.
Uređaj ima sljedeće L2 funkcionalnosti: 802.1d, 802.1w i 802.1ab.
Uređaj ima funkcionalnost autentikacije pomoću MAC adrese i 802.1x autentikacije putem RADIUS protokola.
Uređaj ima funkcionalnost zaštite od neočekivanih BPDU okvira (BPDU Guard).
Uređaj ima funkcionalnost zaštite od BPDU okvira kojima se preferira Root Bridge (Root Guard).
Uređaj ima funkcionalnost Port Mirroring.
Uređaj ima funkcionalnost IGMP Snooping.
Uređaj ima funkcionalnost sigurnosti porta u vidu manipuliranja s MAC adresama (Port Security).
Uređaj ima funkcionalnost kontrole i limitiranja Broadcast prometa.
Uređaj ima funkcionalnost agregacije više fizičkih sučelja u jedno logičko sučelje (LACP - 802.3ad) .
Uređaj ima funkcionalnost QoS klasifikacije i procesiranja prometa sukladno CoS i DSCP poljima kao i 802.1p prioritizaciju.
Uređaj je sukladan s RoHS direktivom.
Uređaj ima funkcionalnost upravljanja i nadzora putem komponente sustava za upravljanje i nadzor mrežnih preklopnika.
Dodatni zahtjevi
Svi tipovi ponuđenih mrežnih preklopnika imaju funkcionalnost automatskog deaktiviranja sučelja prema predefiniranom rasporedu.
Mrežni preklopnik imaj funkcionalnost detektiranja problema na fizičkim UTP linkovima i to uz testiranje svake pojedine parice te prikaz tipa greške na parici. Informacija o rezultatu testiranja mora biti prikazana u sustavu za upravljanje i nadzor mrežnih preklopnika.
Mrežni preklopnik ima funkcionalnost paljenja LED svjetla ili zvučnog signala za lociranje uređaja nakon primanja signala od sustava za upravljanje i nadzor.
Mrežni preklopnik ima funkcionalnost automatske instalacije uređaja na lokaciji bez potrebe bilo kakve dodatne konfiguracije uređaja na lokaciji (Zero Touch Deployment)

## AP
AP | Podržava traženu specifikaciju (DA/NE) | Komentari
Kapaciteti
Uređaj ima barem jedno 100/1000 Base-T sučelje.
Uređaj omogućava korištenje kanala širine 20MHz i 40MHz ukoliko su klijenti spojeni na 2.4GHz
Uređaj omogućava korištenje kanala širine 20MHz, 40MHz i 80MHz ukoliko su klijenti spojeni na 5GHz
Uređaj ima funkcionalnost rada prema minimalno 4x4:4 MU-MIMO standardu.
Uređaj podržava modulaciju 1024-QAM
Funcionalnosti
Uređaj ima sljedeće Wi-Fi funkcionalnosti: 802.11a, 802.11b, 802,11g, 802.11n , 802.11ac
Uređaj može istovremeno raditi na 2,4GHz i 5GHz frekvencijskom spektru.
Uređaj omogućava automatsko podešavanje odabira kanala, snage odašiljanja i postavki klijentskih veza.
Uređaj ima funkcionalnost 802.3af PoE ili 802.3at PoE+
Uređaj ima svu potrebnu opremu za montažu na zid ili strop.
Uređaj ima mogućnost zaključavanja protiv krađe.
Uređaj ima sljedeće sigurnosne funkcionalnosti: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise uz korištenje 802.1X autentikacije.
Uređaj ima funkcionalnost AES enkripcije.
Uređaj ima funkcionalnost PEAP EAP-MSCHAPv2 autentikacije.
Uređaj ima funkcionalnost VLAN tagging (802.1q).
Uređaj ima funkcionalnost ograničavanja propusnosti po pojedinom SSID-u te po pojedinom klijentu.
Uređaj ima funkcionalnost QoS klasifikacije paketa prema DSCP, 802.1p i WMM standardu i mogućnost prioritizacije prometa na osnovu tih standarda
Uređaj ima Roaming funkcionalnost (802.11r ili 802.11k).
Uređaj ima Band Steering ili Band Balancing funkcionalnost.
Uređaj ima ugrađenu WIDS (Wireless Intrusion detection) i WIPS (Wireless Intrusion prevention) funkcionalnost
Uređaj ima ugrađenu mogućnost analize RF spektra
Uređaj je sukladan s RoHS direktivom.
Uređaj ima funkcionalnost automatske instalacije uređaja na lokaciji bez potrebe bilo kakve dodatne konfiguracije uređaja na lokaciji (Zero Touch Deployment).
Uređaj ima funkcionalnost upravljanja i nadzora putem komponente sustava za upravljanje i nadzor bežičnih prisupnih točaka.
Dodatni zahtjevi
Svi tipovi bežičnih pristupnih točaka imaju funkcionalnost paljenja LED svjetla ili zvučnog signala za lociranje uređaja nakon primanja signala od sustava za upravljanje i nadzor.
Ponuđeni modeli bežičnih pristupnih točaka imaju uključenu posebnu antenu koja se 24x7 koristi isključivo za wIPS analizu te analizu i optimizaciju korištenja RF spektra. Navedena antena se ne koristi se za prijenos korisničkih podataka.
Za potpunu funkcionalnost rada bežične pristupne točke dovoljno je napajanje po 802.3af standardu

## API podrska sustava
API podrška sustava za upravljanje i nadzor | Podržava traženu specifikaciju (DA/NE) | Komentar |  | Podržava traženu specifikaciju (DA/NE) | Komentar
Opći zahtjev
Sa svih komponenti sustava moguce je povlacenje podataka korištenjem RESTful API-a. Transfer podataka kroz API se mora obavljati korištenjem HTTPS-a. Formati rezultata mogu biti: HTML, XML ili JSON. Ovaj uvjet se odnosi na sve dolje navedene zahtjeve.
Sve komponente sustava za upravljanje i nadzor mreže podržavaju dohvaćanje konfiguracije kao i promjenu konfiguracijskih parametara navedenih u dolje traženim funkcionalnostima na svim mrežnim uređajima istovremeno po školi.
Funkcionalnosti - (GET akcije) |  |  | Funkcionalnosti - (PUT akcije)
Dohvaćanje podataka o svim uređajima. Podatci moraju uključivati serijski broj, product number i hostname
Dohvaćanje postojeće konfiguracije svih sučelja na preklopniku i routeru: -aktivno/neaktivno sučelje -način rada sučelja: access/ trunk -opis na sučelju (description) -postavljena brzina sučelja -postavljeni vlan na sučelju |  |  | Konfiguracija jednog ili više sučelja u LANu uključujući minimalno mogućnost: - gašenje/paljenje sučelja - postavljanja access i trunk načina rada - postavljanje opisa na sučelje (description) - postavljanje brzine sučelja - dodjeljivanje vlan-a sučelju
Dohvaćanje postojeće konfiguracije svih konfiguriranih vlan-a: - status vlan-a(aktivan/neaktivan) -konfigurirana IPv4 i IPv6 adresa |  |  | Konfiguracija vlan-a uključujući: - gašenje/paljenje vlan-a - konfiguraciju IPv4 i IPv6 adresa
Dohvaćanje postojeće konfiguracije svih konfiguriranih SSiD-a: - status SSID-a(aktivan/neaktivan) - opis - dodijeljeni vlan - konfigurirana autentikacijska metoda - konfigurirana sign-on metoda - postavke Splash page-a |  |  | Konfiguracija SSID-a: - gašenje/paljenje SSID-a - postavljanje opisa (description) - dodjeljivanje vlan-a - konfiguracija metode autentikacije (WPA2-PSK, 802.1X ...) - odabir sign-on metode - definiranje Splash page-a
Dohvaćanje podatka o trenutacnoj verziji OS-a |  |  | Pokretanje nadogradnje sustava i zakrpi
Dohvaćanje postojeće konfiguracije QoS pravila na svim konfiguriranim SSID-evima (download i upload): -konfigurirano ograničenje po klijentu -konfigurirano ograničenje po SSID-u -konfigurirano ograničenje po aplikaciji |  |  | Postavljanje QoS pravila na SSID-u (download i upload): - ograničenje brzine po klijentu - ograničenje brzine po SSIDu - ograničenje brzine po aplikaciji na bežičnoj mreži
Dohvaćanje postojeće konfiguracije QoS pravila na vlan-u (upload i download): - konfigurirana brzina po vlan-u - konfigurirana brzina po IP i MAC adresi - konfigurirana brzina po IP mreži/subnetu |  |  | Postavljanje QoS pravila na vlan-u (upload i download): - ograničenje brzine po vlan-u - ograničenje brzine po IP adresi i MAC adresi - ograničenje po IP mreži/subnetu
Dohvaćanje podataka o spojenim klijentima, žičano i bežično, podatci moraju uključivati IP i MAC adresu
Dohvaćanje informacija o aplikacijama koje se koriste u bežičnoj mreži, prema količini ostvarenog prometa u određenom periodu.
Dohvaćanje liste trenutno Blacklist i Whitelistanih klijenata prema MAC adresi |  |  | Postavljanje Blacklist i Whitelist pravila prema MAC adresi
Dohvaćanje postojeće konfiguracije svih port forwarding pravila |  |  | Postavljanje port forwarding pravila
Dohvaćanje postojeće konfiguracije svih Access Control Lists (ACL) pravila |  |  | Postavljanje ACL pravila (extended ACLs): -ishodišni i odredišni port -ishodišna i odredišna IP adresa
Dohvaćanje postojeće konfiguracije DHCP MAC address binding-a |  |  | Postavljanje DHCP MAC address binding-a
Dohvaćanje podataka o dostupnim i nedostupnim uređajima za sve komponente
Dohvaćanje podataka o pristupnim točkama koje rade u repeater/mesh načinu rada
Dohvaćanje podataka o uspješnim i neuspješnim spajanjima na određeni SSID.
Dohvaćanje podataka o uspješnim i neuspješnim spajanjima na određeni captive portal.
Dohvaćanje podataka o pojavljivanju rogue DHCP-a
Dohvaćanje podataka o pojavljivanju rogue SSID-a ili AP-a
Dohvaćanje podataka o popunjenosti DHCP-a
Dohvaćanje podataka o iskrorištenosti svih RF kanala na oba frenkvencijska raspona (postotak iskorištenosti)
Dohvaćanje podataka o statusu sučelja: Operativni status sučelja: Up/down Ispregovarana brzina sučelja Tip dvosmjene komunikacije (duplex) Broj paketa/sekundi: - Ukupan - Broadcast - Multicast - Unicast Greške: - CRC - Discarded - Input greške - Output greške
Dohvaćanje podataka o potrošnji struje za usmjerivač, preklopnik i bežičnu pristupnu točku.
Dohvaćanje podataka o mrežnoj topologiji školskog LANa putem LLDP protokola ili jednakovrijednog pod uvjetom da je rezultat tekstualnog ili tabličnog oblika.
Dohvaćanje podataka o koracima spajanja korisnika na bežičnu mrežu koji uključuju sljedeće korake: - Asocijacija na bežičnu mrežu - Autentikacija na bežičnu mrežu - DHCP zapisi - DNS zapisi
Dohvaćanje podataka o broju korisnika po SSIDu
Dohvaćanje podataka o petlji u mreži
Dohvaćanje podataka o svim uređajima u jednoj školi za potrebe grupiranja
Za potrebe rada s vanjskim captive portalom bitan nam je minimalni set akcija dohvatljivih preko APIa: - login korisnika - vrijeme provedeno na mreži - status - logout korisnika
Dodatni zahtjevi
Dohvaćanje informacija o aplikacijama koje se koriste u žičnoj mreži, prema količini ostvarenog prometa u određenom periodu. |  |  | Sustav ima funkcionalnost pokretanja paljenja LED svjetla ili zvučnog signala za lociranje uređaja za sve tipovi bežičnih pristupnih točaka.
Sustav ima funkcionalnost pokretanja paljenja LED svjetla ili zvučnog signala za lociranje uređaja za sve tipove preklopnika.
Sustav ima funkcionalnost pokretanja paljenja LED svjetla ili zvučnog signala za lociranje uređaja za sve tipovi usmjernika.

## Visoka dostupnost sustava
Visoka dostupnost sustava
"Svaka od komponenti sustava za upravljanje i nadzor mreže mora biti visoko dostupna i redundantna. U slučaju nuđenja Public Cloud rješenja, ono mora osigurati visoku dostupnost od 99.99% te biti smješteno u minimalno dva različita podatkovna centra. Sustav također mora biti usklađen s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.) U slučaju nuđenja Private Cloud rješenja, ono mora osigurati visoku dostupnost, što se osigurava na način da je sva serverska infrastruktura i njene komponente redundantna. Sva serverska infrastruktura na kojoj će biti implementirana bilo koja komponenta sustava za upravljanje i nadzor instalirana je u dva različita CARNET-ova podatkovna centra. Natjecatelj je u sklopu sustava za upravljanje i nadzor obavezan isporučiti rješenje (aplikacije i potrebne licence) koje omogućuju visokodostupan rad sustava. "