## Grupa 1
Ponuditelj: obavezno unijeti podatke
Adresa: obavezno unijeti podatke
Mrežna oprema/ostala oprema/radovi/usluge | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena | Ukupna cijena | Proizvođač/Model
Sustav za upravljanje i nadzor | kom | 1 |  | 0
Mrežni usmjerivač TIP 1 | kom | 375 |  | 0
Mrežni preklopnik TIP 1 | kom | 179 |  | 0
Mrežni preklopnik TIP 2 | kom | 57 |  | 0
Mrežni preklopnik TIP 3 | kom | 351 |  | 0
Mrežni preklopnik TIP 4 | kom | 106 |  | 0
Mrežni preklopnik TIP 5 | kom | 164 |  | 0
Mrežni preklopnik TIP 6 | kom | 200 |  | 0
Mrežni preklopnik TIP 7 | kom | 10 |  | 0
Bežična pristupna točka TIP 1 | kom | 9023 |  | 0
Modul SFP (MM) za mrežne preklopnike TIP 1 - TIP 5 | kom | 504 |  | 0
Modul SFP (SM) za mrežne preklopnike TIP 1 - TIP 5 | kom | 10 |  | 0
Dobava i ugradnja mehaničke zaštite za bežičnu pristupnu točku · rešetkasta plastična konstrukcija najvećeg otvora 50x50 mm · s priborom za montažu i ugradnju na bežičnu pristupnu točku u sportskoj dvorani | kom | 560 |  | 0
Integracija postojeće s novo izgrađenom računalno komunikacijskom mrežom (povezivanje aktivne mrežne opreme, te funkcionalno ispitivanje) | kom | 375 |  | 0
Puštanje u rad kompletne računalno komunikacijske mreže (konfiguriranje bežičnih pristupnih točaka, provjera funkcionalnosti i maksimalno ostvarive brzine prijenosa podataka) | kom | 375 |  | 0
Edukacija:
- izrada digitalnog priručnika | kom | 1 |  | 0
- izrada kompleta od 15 video uputa | kpl | 1 |  | 0
- organizacija i provedba radionice "Upoznavanje s mrežnom opremom i sustavom za upravljanje i nadzor mreže" | kom | 20 |  | 0
- organizacija i provedba radionice "Upoznavanje s mrežnom opremom i sustavom za upravljanje i nadzor mreže" za djelatnike Naručitelja | kom | 1 |  | 0
|  |  | Cijena bez PDV-a: | 0
|  |  | PDV: | 0
|  |  | Ukupna cijena | 0

## Grupa 2
Ponuditelj: obavezno unijeti podatke
Adresa: obavezno unijeti podatke
Mrežna oprema/ostala oprema/radovi/usluge | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena | Ukupna cijena | Proizvođač/Model
Sustav za upravljanje i nadzor | kom | 1 |  | 0
Mrežni usmjerivač TIP 1 | kom | 375 |  | 0
Mrežni preklopnik TIP 1 | kom | 179 |  | 0
Mrežni preklopnik TIP 2 | kom | 57 |  | 0
Mrežni preklopnik TIP 3 | kom | 351 |  | 0
Mrežni preklopnik TIP 4 | kom | 106 |  | 0
Mrežni preklopnik TIP 5 | kom | 164 |  | 0
Mrežni preklopnik TIP 6 | kom | 200 |  | 0
Mrežni preklopnik TIP 7 | kom | 10 |  | 0
Bežična pristupna točka TIP 1 | kom | 9023 |  | 0
Modul SFP (MM) za mrežne preklopnike TIP 1 - TIP 5 | kom | 504 |  | 0
Modul SFP (SM) za mrežne preklopnike TIP 1 - TIP 5 | kom | 10 |  | 0
Dobava i ugradnja mehaničke zaštite za bežičnu pristupnu točku · rešetkasta plastična konstrukcija najvećeg otvora 50x50 mm · s priborom za montažu i ugradnju na bežičnu pristupnu točku u sportskoj dvorani | kom | 560 |  | 0
Integracija postojeće s novo izgrađenom računalno komunikacijskom mrežom (povezivanje aktivne mrežne opreme, te funkcionalno ispitivanje) | kom | 375 |  | 0
Puštanje u rad kompletne računalno komunikacijske mreže (konfiguriranje bežičnih pristupnih točaka, provjera funkcionalnosti i maksimalno ostvarive brzine prijenosa podataka) | kom | 375 |  | 0
Edukacija:
- izrada digitalnog priručnika | kom | 1 |  | 0
- izrada kompleta od 15 video uputa | kpl | 1 |  | 0
- organizacija i provedba radionice "Upoznavanje s mrežnom opremom i sustavom za upravljanje i nadzor mreže" | kom | 20 |  | 0
- organizacija i provedba radionice "Upoznavanje s mrežnom opremom i sustavom za upravljanje i nadzor mreže" za djelatnike Naručitelja | kom | 1 |  | 0
|  |  | Cijena bez PDV-a: | 0
|  |  | PDV: | 0
|  |  | Ukupna cijena | 0