## U-TIP1A
1. Uređaj TIP 1A
Redni broj | Opis tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE | Komentari
1 | Uređaj mora biti spreman za ugradnju u 19” komunikacijske ormare Naručitelja, maksimalne dimenzije 1 RU.
2 | Uređaj mora imati redundantna AC napajanja (230V AC) i ventilatore, a njihova zamjena treba biti moguća bez potrebe za gašenjem uređaja (hot-swap).
3 | Uređaj mora imati realizirano hlađenje ispuhom na strani sučelja.
4 | Uređaj mora imati minimalno 25 sučelja tipa 100G QSFP28.
5 | Uređaj mora imati mogućnost povezivanja minimalno 90 10G sučelja po 10GBASE-LR i 10GBASE-SR standardu.
6 | S uređajem je potrebno isporučiti kompatibilne primopredajnike koji daju mogućnost da se na uređaj spoji 8 veza po 10GBASE-LR standardu i 12 veza po 10GBASE-SR standardu. Ako se to realizira preko 40G/100G primopredajnika potrebno je uz primoredajnike isporučiti odgovarajuće breakout kabele s LC konektorom dužine 1m, a ako se to realizira adapterima 100G -> 10G potrebno je uz primopredajnike isporučiti i adaptere. Nakon stavljanja traženih primopredajnika u uređaju mora ostati slobodno minimalno 10 100G QSFP28 sučelja.
7 | Uređaj mora imati minimalno jedno 1GE RJ45 upravljačko sučelje – RJ45 sučelje može biti built-in ili realizirano preko 1000BASE-T primopredajnika.
8 | Uređaj mora imati minimalno jedno RS-232 RJ45 serijsko sučelje (console port).
9 | Uređaj mora koristiti deep packet buffer kao sastavni dio arhitekture uređaja. Minimalna količina takve memorije mora biti 6GB.
10 | Uređaj mora imati interni kapacitet preklapanja koji je jednak ili nadmašuje ukupni kapacitet preklapanja svih portova (undersubscribed switching fabric).
11 | Kašnjenje paketa između sučelja koje se može postići na uređaju mora biti 8 mikro-sekundi ili manje.
12 | Uređaj mora podržavati wire speed za minimalno 2000 jedinstvenih L2VPN-ova.
13 | Uređaj mora podržavati wire speed za minimalno 500 jedinstvenih IPv4/IPV6 L3VPN-ova.
14 | Uređaj mora podržavati minimalno 96000 MAC zapisa.
15 | Uređaj mora podržavati IPv4 tablice usmjeravanja od minimalno 800000 zapisa.
16 | Uređaj mora podržavati IPv6 tablice usmjeravanja od minimalno 200000 zapisa.
17 | Uređaj mora podržavati ACL na L3 i L4 razini u oba smjera i na L2 razini u ulaznom smjeru.
18 | Uređaj mora podržavati minimalno 20000 ACL zapisa.
19 | Uređaj mora podržavati jumbo Ethernet okvire veličine minimalno 9100 byte-a.
20 | Uređaj mora podržavati Role-based access control (RBAC).
21 | Uređaj mora podržavati AAA putem RADIUS protokola.
22 | Uređaj mora podržavati slijedeće upravljačke i nadzorne protokole: SNMPv2, SNMPv3, SSHv2, SCP, SFTP, syslog, NTP.
23 | Uređaj mora podržavati povratak na jednu od prethodnih inačica konfiguracije (configuration rollback).
24 | Uređaj mora podržavati programabilni pristup statusu i statistikama komponenti uređaja kao i konfiguriranju uređaja jednim od slijedećih načina: RESTconf ili gRPC. Opisanim pristupom moraju biti omogućene sve konfiguracijske izmjene koje su dostupne i putem CLI sučelja.
25 | Uređaj mora imati ugrađenu podršku za kopiranje podatkovnog prometa s mogućnošću slanja kopije na lokalno (mrežno sučelje i aplikacija na uređaju) i udaljeno odredište preko IP infrastrukture.
26 | Uređaj mora imati podršku za IEEE standarde: 802.1q, 802.1ab, 802.1ad, 802.1s.
28 | Uređaj mora podržavati minimalno slijedeće protokole i ekstenzije protokola: VRRP, BFD, BGP, ISIS, OSPFv2, OSPFv3, PIM, MPLS, LDP, BGP-LU, ISIS-SR ili OSPF-SR, Segment routing, BGP Route reflection, BGP EVPN, IETF draft “Integrated Routing and Bridging in EVPN”.
29 | Uređaji moraju podržavati BGP-MP i sljedeće BGP AF: IPv4, IPv6, L2VPN (EVPN i VPLS), VPNv4, VPNv6, link-state.
30 | Uređaj mora podržavati 6PE i 6VPE funkcionalnost.
31 | Uređaj mora omogućiti primjenu selektivnog propuštanja ruta iz BGP procesa u RIB tablice usmjeravanja (RIB filtering).
32 | Uređaj mora imati ugrađenu podršku za upravljanje putem usmjeravanja korisničkog prometa korištenjem BGP SR-TE (IETF draft - Advertising Segment Routing Policies in BGP).
33 | U pojedini L2VPN servis mora biti omogućeno priključivanje korisničkog prometa specifične dot1Q VLAN oznake kao i kompletnog Ethernet prometa neovisno o eventualnim dot1Q VLAN oznakama putem slijedećih tipova servisnih sučelja specificiranih u IETF RFC7432: VLAN-Based, VLAN Bundle ili VLAN-aware Bundle, Port-Based ili Port-Based VLAN-Aware.
34 | Podatkovna ravnina L2VPN servisa mora omogućavati ulaznu replikaciju (ingress replication) prilikom preklapanja BUM (Broadcast, Unknown unicast i Multicast) prometa.
35 | U sklopu VPN servisa mora biti podržan distribuirani default-gateway (IRB anycast gateway) i simetrični način integriranog usmjeravanja i preklapanja (symmetric IRB).
36 | Uređaj mora podržavati EVPN ESI all-active multihoming.
37 | Uređaj mora podržavati EVPN Route Type 6,7,8 (selective multicast i IGMP proxy ) ili jednakovrijedne mehanizme.
38 | Uređaj mora podržavati slanje telemetrijskih podataka u stvarnom vremenu na udaljeni kolektor (push model) i na zahtjev (poll model). Ažurnost takvih podataka mora zadovoljavati uvjet od najviše 15 sekundi zaostatka za podacima u stvarnom vremenu.
39 | Telemetrijski podaci u push modelu moraju obuhvaćati podatke o prometu podatkovne ravnine (sFlow v5, IPFIX ili jednakovrijedno) razine uzorkovanja 1 od 2048.
40 | Telemetrijski podaci u push i poll modelu moraju obuhvaćati podatke o statusu, brojačima i statistikama pojedinih komponenti uređaja (mrežnih sučelja, CPU, memorije).
41 | Funkcije generiranja i prosljeđivanje telemetrijskih podataka moraju biti hardware-ski ubrzane.
42 | Uređaj mora omogućiti ograničavanje mrežne propusnosti za BUM (broadcast, unknown unicast, multicast) promet na razini fizičkog mrežnog sučelja ili korisničkog servisnog sučelja (broadcast storm control/suppression ili jednakovrijedan mehanizam).
43 | Uređaj mora podržavati Virtual Output Queuing (VOQ) mehanizam upravljanja kvalitetom servisa (QoS) ili jednakovrijedan mehanizam.
44 | Uređaj mora imati ugrađene mehanizme upravljanja kvalitetom servisa (QoS) pomoću kojih se može ograničiti mrežna propusnost na razini korisničkog servisnog sučelja specificiranih u IETF RFC7432.
45 | Uređaj mora imati podršku za ostvarenje minimalno 6 QoS klasa prometa kojima se postiže diferenciranje prometa te omogućuje prioritizacija prometa pojedinih QoS klasa.
46 | Uređaj mora imati podršku za mehanizme zaštite kontrolne ravnine (COPP).
47 | Uređaj mora podržavati IEEE 802.1AE MACsec enkripciju.
48 | Sve tražene funkcionalnosti moraju biti omogućene na svim traženim sučeljima osim upravljačkog i serijskog sučelja
Proizvođač i naziv proizvoda: (opcionalno - upisuje Ponuditelj)

## U-TIP1B
2. Uređaj TIP 1B
Redni broj | Opis tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE | Komentari
1 | Uređaj mora biti spreman za ugradnju u 19” komunikacijske ormare Naručitelja, maksimalne dimenzije 1 RU.
2 | Uređaj mora imati redundantna AC napajanja (230V AC) i ventilatore, a njihova zamjena treba biti moguća bez potrebe za gašenjem uređaja (hot-swap).
3 | Uređaj mora imati realizirano hlađenje upuhom na strani sučelja.
4 | Uređaj mora imati minimalno 25 sučelja tipa 100G QSFP28.
5 | Uređaj mora imati mogućnost povezivanja minimalno 90 10G sučelja po 10GBASE-LR i 10GBASE-SR standardu.
6 | S uređajem je potrebno isporučiti kompatibilne primopredajnike koji daju mogućnost da se na uređaj spoji 8 veza po 10GBASE-LR standardu i 12 veza po 10GBASE-SR standardu. Ako se to realizira preko 40G/100G primopredajnika potrebno je uz primoredajnike isporučiti odgovarajuće breakout kabele s LC konektorom dužine 1m, a ako se to realizira adapterima 100G -> 10G potrebno je uz primopredajnike isporučiti i adaptere. Nakon stavljanja traženih primopredajnika u uređaju mora ostati slobodno minimalno 10 100G QSFP28 sučelja.
7 | Uređaj mora imati minimalno jedno 1GE RJ45 upravljačko sučelje – RJ45 sučelje može biti built-in ili realizirano preko 1000BASE-T primopredajnika.
8 | Uređaj mora imati minimalno jedno RS-232 RJ45 serijsko sučelje (console port).
9 | Uređaj mora koristiti deep packet buffer kao sastavni dio arhitekture uređaja. Minimalna količina takve memorije mora biti 6GB.
10 | Uređaj mora imati interni kapacitet preklapanja koji je jednak ili nadmašuje ukupni kapacitet preklapanja svih portova (undersubscribed switching fabric).
11 | Kašnjenje paketa između sučelja koje se može postići na uređaju mora biti 8 mikro-sekundi ili manje.
12 | Uređaj mora podržavati wire speed za minimalno 2000 jedinstvenih L2VPN-ova.
13 | Uređaj mora podržavati wire speed za minimalno 500 jedinstvenih IPv4/IPV6 L3VPN-ova.
14 | Uređaj mora podržavati minimalno 96000 MAC zapisa.
15 | Uređaj mora podržavati IPv4 tablice usmjeravanja od minimalno 800000 zapisa.
16 | Uređaj mora podržavati IPv6 tablice usmjeravanja od minimalno 200000 zapisa.
17 | Uređaj mora podržavati ACL na L3 i L4 razini u oba smjera i na L2 razini u ulaznom smjeru.
18 | Uređaj mora podržavati minimalno 20000 ACL zapisa.
19 | Uređaj mora podržavati jumbo Ethernet okvire veličine minimalno 9100 byte-a.
20 | Uređaj mora podržavati Role-based access control (RBAC).
21 | Uređaj mora podržavati AAA putem RADIUS protokola.
22 | Uređaj mora podržavati slijedeće upravljačke i nadzorne protokole: SNMPv2, SNMPv3, SSHv2, SCP, SFTP, syslog, NTP.
23 | Uređaj mora podržavati povratak na jednu od prethodnih inačica konfiguracije (configuration rollback).
24 | Uređaj mora podržavati programabilni pristup statusu i statistikama komponenti uređaja kao i konfiguriranju uređaja jednim od slijedećih načina: RESTconf ili gRPC. Opisanim pristupom moraju biti omogućene sve konfiguracijske izmjene koje su dostupne i putem CLI sučelja.
25 | Uređaj mora imati ugrađenu podršku za kopiranje podatkovnog prometa s mogućnošću slanja kopije na lokalno (mrežno sučelje i aplikacija na uređaju) i udaljeno odredište preko IP infrastrukture.
26 | Uređaj mora imati podršku za IEEE standarde: 802.1q, 802.1ab, 802.1ad, 802.1s.
28 | Uređaj mora podržavati minimalno slijedeće protokole i ekstenzije protokola: VRRP, BFD, BGP, ISIS, OSPFv2, OSPFv3, PIM, MPLS, LDP, BGP-LU, ISIS-SR ili OSPF-SR, Segment routing, BGP Route reflection, BGP EVPN, IETF draft “Integrated Routing and Bridging in EVPN”.
29 | Uređaji moraju podržavati BGP-MP i sljedeće BGP AF: IPv4, IPv6, L2VPN (EVPN i VPLS), VPNv4, VPNv6, link-state.
30 | Uređaj mora podržavati 6PE i 6VPE funkcionalnost.
31 | Uređaj mora omogućiti primjenu selektivnog propuštanja ruta iz BGP procesa u RIB tablice usmjeravanja (RIB filtering).
32 | Uređaj mora imati ugrađenu podršku za upravljanje putem usmjeravanja korisničkog prometa korištenjem BGP SR-TE (IETF draft - Advertising Segment Routing Policies in BGP).
33 | U pojedini L2VPN servis mora biti omogućeno priključivanje korisničkog prometa specifične dot1Q VLAN oznake kao i kompletnog Ethernet prometa neovisno o eventualnim dot1Q VLAN oznakama putem slijedećih tipova servisnih sučelja specificiranih u IETF RFC7432: VLAN-Based, VLAN Bundle ili VLAN-aware Bundle, Port-Based ili Port-Based VLAN-Aware.
34 | Podatkovna ravnina L2VPN servisa mora omogućavati ulaznu replikaciju (ingress replication) prilikom preklapanja BUM (Broadcast, Unknown unicast i Multicast) prometa.
35 | U sklopu VPN servisa mora biti podržan distribuirani default-gateway (IRB anycast gateway) i simetrični način integriranog usmjeravanja i preklapanja (symmetric IRB).
36 | Uređaj mora podržavati EVPN ESI all-active multihoming.
37 | Uređaj mora podržavati EVPN Route Type 6,7,8 (selective multicast i IGMP proxy ) ili jednakovrijedne mehanizme.
38 | Uređaj mora podržavati slanje telemetrijskih podataka u stvarnom vremenu na udaljeni kolektor (push model) i na zahtjev (poll model). Ažurnost takvih podataka mora zadovoljavati uvjet od najviše 15 sekundi zaostatka za podacima u stvarnom vremenu.
39 | Telemetrijski podaci u push modelu moraju obuhvaćati podatke o prometu podatkovne ravnine (sFlow v5, IPFIX ili jednakovrijedno) razine uzorkovanja 1 od 2048.
40 | Telemetrijski podaci u push i poll modelu moraju obuhvaćati podatke o statusu, brojačima i statistikama pojedinih komponenti uređaja (mrežnih sučelja, CPU, memorije).
41 | Funkcije generiranja i prosljeđivanje telemetrijskih podataka moraju biti hardware-ski ubrzane.
42 | Uređaj mora omogućiti ograničavanje mrežne propusnosti za BUM (broadcast, unknown unicast, multicast) promet na razini fizičkog mrežnog sučelja ili korisničkog servisnog sučelja (broadcast storm control/suppression ili jednakovrijedan mehanizam).
43 | Uređaj mora podržavati Virtual Output Queuing (VOQ) mehanizam upravljanja kvalitetom servisa (QoS) ili jednakovrijedan mehanizam.
44 | Uređaj mora imati ugrađene mehanizme upravljanja kvalitetom servisa (QoS) pomoću kojih se može ograničiti mrežna propusnost na razini korisničkog servisnog sučelja specificiranih u IETF RFC7432.
45 | Uređaj mora imati podršku za ostvarenje minimalno 6 QoS klasa prometa kojima se postiže diferenciranje prometa te omogućuje prioritizacija prometa pojedinih QoS klasa.
46 | Uređaj mora imati podršku za mehanizme zaštite kontrolne ravnine (COPP).
47 | Uređaj mora podržavati IEEE 802.1AE MACsec enkripciju.
48 | Sve tražene funkcionalnosti moraju biti omogućene na svim traženim sučeljima osim upravljačkog i serijskog sučelja
Proizvođač i naziv proizvoda: (opcionalno - upisuje Ponuditelj)

## U-TIP1C
3. Uređaj TIP 1C
Redni broj | Opis tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE | Komentari
1 | Uređaj mora biti spreman za ugradnju u 19” komunikacijske ormare Naručitelja, maksimalne dimenzije 1 RU.
2 | Uređaj mora imati redundantna AC napajanja (230V AC) i ventilatore, a njihova zamjena treba biti moguća bez potrebe za gašenjem uređaja (hot-swap).
3 | Uređaj mora imati realizirano hlađenje upuhom na strani sučelja.
4 | Uređaj mora imati minimalno 25 sučelja tipa 100G QSFP28.
5 | Uređaj mora imati mogućnost povezivanja minimalno 90 10G sučelja po 10GBASE-LR i 10GBASE-SR standardu.
6 | S uređajem je potrebno isporučiti kompatibilne primopredajnike koji daju mogućnost da se na uređaj spoji 8 veza po 10GBASE-LR standardu i 12 veza po 10GBASE-SR standardu. Ako se to realizira preko 40G/100G primopredajnika potrebno je uz primoredajnike isporučiti odgovarajuće breakout kabele s LC konektorom dužine 1m, a ako se to realizira adapterima 100G -> 10G potrebno je uz primopredajnike isporučiti i adaptere. Nakon stavljanja traženih primopredajnika u uređaju mora ostati slobodno minimalno 10 100G QSFP28 sučelja.
7 | Uređaj mora imati minimalno jedno 1GE RJ45 upravljačko sučelje – RJ45 sučelje može biti built-in ili realizirano preko 1000BASE-T primopredajnika.
8 | Uređaj mora imati minimalno jedno RS-232 RJ45 serijsko sučelje (console port).
9 | Uređaj mora koristiti deep packet buffer kao sastavni dio arhitekture uređaja. Minimalna količina takve memorije mora biti 6GB.
10 | Uređaj mora imati interni kapacitet preklapanja koji je jednak ili nadmašuje ukupni kapacitet preklapanja svih portova (undersubscribed switching fabric).
11 | Kašnjenje paketa između sučelja koje se može postići na uređaju mora biti 8 mikro-sekundi ili manje.
12 | Uređaj mora podržavati wire speed za minimalno 2000 jedinstvenih L2VPN-ova.
13 | Uređaj mora podržavati wire speed za minimalno 500 jedinstvenih IPv4/IPV6 L3VPN-ova.
14 | Uređaj mora podržavati minimalno 96000 MAC zapisa.
15 | Uređaj mora podržavati IPv4 tablice usmjeravanja od minimalno 1400000 zapisa.
16 | Uređaj mora podržavati IPv6 tablice usmjeravanja od minimalno 600000 zapisa.
17 | Uređaj mora podržavati ACL na L3 i L4 razini u oba smjera i na L2 razini u ulaznom smjeru.
18 | Uređaj mora podržavati minimalno 20000 ACL zapisa.
19 | Uređaj mora podržavati jumbo Ethernet okvire veličine minimalno 9100 byte-a.
20 | Uređaj mora podržavati Role-based access control (RBAC).
21 | Uređaj mora podržavati AAA putem RADIUS protokola.
22 | Uređaj mora podržavati slijedeće upravljačke i nadzorne protokole: SNMPv2, SNMPv3, SSHv2, SCP, SFTP, syslog, NTP.
23 | Uređaj mora podržavati povratak na jednu od prethodnih inačica konfiguracije (configuration rollback).
24 | Uređaj mora podržavati programabilni pristup statusu i statistikama komponenti uređaja kao i konfiguriranju uređaja jednim od slijedećih načina: RESTconf ili gRPC. Opisanim pristupom moraju biti omogućene sve konfiguracijske izmjene koje su dostupne i putem CLI sučelja.
25 | Uređaj mora imati ugrađenu podršku za kopiranje podatkovnog prometa s mogućnošću slanja kopije na lokalno (mrežno sučelje i aplikacija na uređaju) i udaljeno odredište preko IP infrastrukture.
26 | Uređaj mora imati podršku za IEEE standarde: 802.1q, 802.1ab, 802.1ad, 802.1s.
28 | Uređaj mora podržavati minimalno slijedeće protokole i ekstenzije protokola: VRRP, BFD, BGP, ISIS, OSPFv2, OSPFv3, PIM, MPLS, LDP, BGP-LU, ISIS-SR ili OSPF-SR, Segment routing, BGP Route reflection, BGP EVPN, IETF draft “Integrated Routing and Bridging in EVPN”.
29 | Uređaji moraju podržavati BGP-MP i sljedeće BGP AF: IPv4, IPv6, L2VPN (EVPN i VPLS), VPNv4, VPNv6, link-state.
30 | Uređaj mora podržavati 6PE i 6VPE funkcionalnost.
31 | Uređaj mora omogućiti primjenu selektivnog propuštanja ruta iz BGP procesa u RIB tablice usmjeravanja (RIB filtering).
32 | Uređaj mora imati ugrađenu podršku za upravljanje putem usmjeravanja korisničkog prometa korištenjem BGP SR-TE (IETF draft - Advertising Segment Routing Policies in BGP).
33 | U pojedini L2VPN servis mora biti omogućeno priključivanje korisničkog prometa specifične dot1Q VLAN oznake kao i kompletnog Ethernet prometa neovisno o eventualnim dot1Q VLAN oznakama putem slijedećih tipova servisnih sučelja specificiranih u IETF RFC7432: VLAN-Based, VLAN Bundle ili VLAN-aware Bundle, Port-Based ili Port-Based VLAN-Aware.
34 | Podatkovna ravnina L2VPN servisa mora omogućavati ulaznu replikaciju (ingress replication) prilikom preklapanja BUM (Broadcast, Unknown unicast i Multicast) prometa.
35 | U sklopu VPN servisa mora biti podržan distribuirani default-gateway (IRB anycast gateway) i simetrični način integriranog usmjeravanja i preklapanja (symmetric IRB).
36 | Uređaj mora podržavati EVPN ESI all-active multihoming.
37 | Uređaj mora podržavati EVPN Route Type 6,7,8 (selective multicast i IGMP proxy ) ili jednakovrijedne mehanizme.
38 | Uređaj mora podržavati slanje telemetrijskih podataka u stvarnom vremenu na udaljeni kolektor (push model) i na zahtjev (poll model). Ažurnost takvih podataka mora zadovoljavati uvjet od najviše 15 sekundi zaostatka za podacima u stvarnom vremenu.
39 | Telemetrijski podaci u push modelu moraju obuhvaćati podatke o prometu podatkovne ravnine (sFlow v5, IPFIX ili jednakovrijedno) razine uzorkovanja 1 od 2048.
40 | Telemetrijski podaci u push i poll modelu moraju obuhvaćati podatke o statusu, brojačima i statistikama pojedinih komponenti uređaja (mrežnih sučelja, CPU, memorije).
41 | Funkcije generiranja i prosljeđivanje telemetrijskih podataka moraju biti hardware-ski ubrzane.
42 | Uređaj mora omogućiti ograničavanje mrežne propusnosti za BUM (broadcast, unknown unicast, multicast) promet na razini fizičkog mrežnog sučelja ili korisničkog servisnog sučelja (broadcast storm control/suppression ili jednakovrijedan mehanizam).
43 | Uređaj mora podržavati Virtual Output Queuing (VOQ) mehanizam upravljanja kvalitetom servisa (QoS) ili jednakovrijedan mehanizam.
44 | Uređaj mora imati ugrađene mehanizme upravljanja kvalitetom servisa (QoS) pomoću kojih se može ograničiti mrežna propusnost na razini korisničkog servisnog sučelja specificiranih u IETF RFC7432.
45 | Uređaj mora imati podršku za ostvarenje minimalno 6 QoS klasa prometa kojima se postiže diferenciranje prometa te omogućuje prioritizacija prometa pojedinih QoS klasa.
46 | Uređaj mora imati podršku za mehanizme zaštite kontrolne ravnine (COPP).
47 | Uređaj mora podržavati IEEE 802.1AE MACsec enkripciju.
48 | Sve tražene funkcionalnosti moraju biti omogućene na svim traženim sučeljima osim upravljačkog i serijskog sučelja
Proizvođač i naziv proizvoda: (opcionalno - upisuje Ponuditelj)

## U-TIP2
4. Uređaj TIP 2
Redni broj | Opis tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE | Komentari
1 | Uređaj mora biti spreman za ugradnju u 19” komunikacijske ormare Naručitelja, maksimalne dimenzije 1 RU.
2 | Uređaj mora imati redundantna AC napajanja (230V AC) i ventilatore, a njihova zamjena treba biti moguća bez potrebe za gašenjem uređaja (hot-swap).
3 | Uređaj mora imati minimalno 2 sučelja tipa 100G QSFP28.
4 | Uređaj mora imati minimalno 32 sučelja tipa SFP+ koji omogućuju brzine prijenos 1Gbps i 10Gbps (sučelja mogu biti i tipa SFP28, ali moraju biti komatibilni sa SFP/SFP+ primopredajnicima).
5 | Uređaj mora imati minimalno jedno 1GE RJ45 upravljačko sučelje – RJ45 sučelje može biti built-in ili realizirano preko 1000BASE-T primopredajnika.
6 | Uređaj mora imati minimalno jedno RS-232 RJ45 serijsko sučelje (console port).
7 | Uređaj mora imati packet buffer od minimalno 2 GB.
8 | Uređaj mora imati minimalna propustnost 290 Gbps.
9 | Uređaj mora imati minimalna brzinu prosljeđivanja paketa 290 Mpps.
10 | Kašnjenje paketa između sučelja koje se može postići na uređaju mora biti 10 mikro-sekundi ili manje.
11 | Uređaj mora podržavati wire speed za minimalno 1000 jedinstvenih L2VPN-ova.
12 | Uređaj mora podržavati wire speed za minimalno 250 jedinstvenih IPv4/IPV6 L3VPN-ova.
13 | Uređaj mora podržavati minimalno 96000 MAC zapisa.
14 | Uređaj mora podržavati IPv4 tablice usmjeravanja od minimalno 128000 zapisa.
15 | Uređaj mora podržavati IPv6 tablice usmjeravanja od minimalno 32000 zapisa.
16 | Uređaj mora podržavati ACL na L3 i L4 razini u oba smjera i na L2 razini u ulaznom smjeru.
17 | Uređaj mora podržavati minimalno 5000 ACL zapisa.
18 | Uređaj mora podržavati jumbo Ethernet okvire veličine minimalno 9100 byte-a.
19 | Uređaj mora podržavati Role-based access control (RBAC).
20 | Uređaj mora podržavati AAA putem RADIUS protokola.
21 | Uređaj mora podržavati slijedeće upravljačke i nadzorne protokole: SNMPv2, SNMPv3, SSHv2, SCP, SFTP, syslog, NTP.
22 | Uređaj mora podržavati povratak na jednu od prethodnih inačica konfiguracije (configuration rollback).
23 | Uređaj mora podržavati programabilni pristup statusu i statistikama komponenti uređaja kao i konfiguriranju uređaja jednim od slijedećih načina: RESTconf ili gRPC. Opisanim pristupom moraju biti omogućene sve konfiguracijske izmjene koje su dostupne i putem CLI sučelja.
24 | Uređaj mora imati ugrađenu podršku za kopiranje podatkovnog prometa s mogućnošću slanja kopije na lokalno (mrežno sučelje i aplikacija na uređaju) i udaljeno odredište preko IP infrastrukture.
25 | Uređaj mora imati podršku za IEEE standarde: 802.1q, 802.1ab, 802.1ad, 802.1s.
26 | Uređaj mora podržavati minimalno slijedeće protokole i ekstenzije protokola: VRRP, BFD, BGP, ISIS, OSPFv2, OSPFv3, PIM, MPLS, LDP, BGP-LU, ISIS-SR ili OSPF-SR, Segment routing, BGP Route reflection, BGP EVPN, IETF draft “Integrated Routing and Bridging in EVPN”.
27 | Uređaji moraju podržavati BGP-MP i sljedeće BGP AF: IPv4, IPv6, L2VPN (EVPN i VPLS), VPNv4, VPNv6, link-state.
28 | Uređaj mora podržavati 6PE i 6VPE funkcionalnost.
29 | Uređaj mora omogućiti primjenu selektivnog propuštanja ruta iz BGP procesa u RIB tablice usmjeravanja (RIB filtering).
30 | Uređaj mora imati ugrađenu podršku za upravljanje putem usmjeravanja korisničkog prometa korištenjem BGP SR-TE (IETF draft - Advertising Segment Routing Policies in BGP).
31 | U pojedini L2VPN servis mora biti omogućeno priključivanje korisničkog prometa specifične dot1Q VLAN oznake kao i kompletnog Ethernet prometa neovisno o eventualnim dot1Q VLAN oznakama putem slijedećih tipova servisnih sučelja specificiranih u IETF RFC7432: VLAN-Based, VLAN Bundle ili VLAN-aware Bundle, Port-Based ili Port-Based VLAN-Aware.
32 | Podatkovna ravnina L2VPN servisa mora omogućavati ulaznu replikaciju (ingress replication) prilikom preklapanja BUM (Broadcast, Unknown unicast i Multicast) prometa.
33 | U sklopu VPN servisa mora biti podržan distribuirani default-gateway (IRB anycast gateway) i simetrični način integriranog usmjeravanja i preklapanja (symmetric IRB).
34 | Uređaj mora podržavati EVPN ESI all-active multihoming.
35 | Uređaj mora podržavati EVPN Route Type 6,7,8 (selective multicast i IGMP proxy ) ili jednakovrijedne mehanizme.
36 | Uređaj mora podržavati slanje telemetrijskih podataka u stvarnom vremenu na udaljeni kolektor (push model) i na zahtjev (poll model). Ažurnost takvih podataka mora zadovoljavati uvjet od najviše 15 sekundi zaostatka za podacima u stvarnom vremenu.
37 | Telemetrijski podaci u push modelu moraju obuhvaćati podatke o prometu podatkovne ravnine (sFlow v5, IPFIX ili jednakovrijedno) razine uzorkovanja 1 od 2048.
38 | Telemetrijski podaci u push i poll modelu moraju obuhvaćati podatke o statusu, brojačima i statistikama pojedinih komponenti uređaja (mrežnih sučelja, CPU, memorije).
39 | Funkcije generiranja i prosljeđivanje telemetrijskih podataka moraju biti hardware-ski ubrzane.
40 | Uređaj mora omogućiti ograničavanje mrežne propusnosti za BUM (broadcast, unknown unicast, multicast) promet na razini fizičkog mrežnog sučelja ili korisničkog servisnog sučelja (broadcast storm control/suppression ili jednakovrijedan mehanizam).
41 | Uređaj mora podržavati Virtual Output Queuing (VOQ) mehanizam upravljanja kvalitetom servisa (QoS) ili jednakovrijedan mehanizam.
42 | Uređaj mora imati ugrađene mehanizme upravljanja kvalitetom servisa (QoS) pomoću kojih se može ograničiti mrežna propusnost na razini korisničkog servisnog sučelja specificiranih u IETF RFC7432.
43 | Uređaj mora imati podršku za ostvarenje minimalno 6 QoS klasa prometa kojima se postiže diferenciranje prometa te omogućuje prioritizacija prometa pojedinih QoS klasa.
44 | Uređaj mora imati podršku za mehanizme zaštite kontrolne ravnine (COPP).
45 | Uređaj mora podržavati IEEE 802.1AE MACsec enkripciju.
46 | Sve tražene funkcionalnosti moraju biti omogućene na svim traženim sučeljima osim upravljačkog i serijskog sučelja
Proizvođač i naziv proizvoda: (opcionalno - upisuje Ponuditelj)

## U-TIP3
5. Uređaj TIP 3
Redni broj | Opis tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE | Komentari
1 | Uređaj mora biti spreman za ugradnju u 19” komunikacijske ormare Naručitelja, maksimalne dimenzije 1 RU.
2 | Uređaj mora imati redundantna AC napajanja (230V AC) i ventilatore, a njihova zamjena treba biti moguća bez potrebe za gašenjem uređaja (hot-swap).
3 | Uređaj mora imati realizirano hlađenje ispuhom na strani sučelja.
4 | Uređaj mora imati minimalno 30 sučelja tipa 100G QSFP28.
5 | Uređaj mora imati na minimalno 30 100G QSFP28 sučelja podršku za razdvajanja na 4x25G (Primopredajnik TIP 7).
6 | Uređaj mora imati mogućnost povezivanja minimalno 90 10G sučelja po 10GBASE-LR i 10GBASE-SR standardu.
7 | S uređajem je potrebno isporučiti kompatibilne primopredajnike koji daju mogućnost da se na uređaj spoje 4 veza po 10GBASE-SR standardu i 2 veze po 40GBASE-SR BiDi standardu. Ako se 10G veze realiziraju preko 40G/100G primopredajnika potrebno je uz primoredajnike isporučiti odgovarajuće breakout kabele s LC konektorom dužine 1m, a ako se to realizira adapterima 100G -> 10G potrebno je uz primopredajnike isporučiti i adaptere.
8 | Uređaj mora imati minimalno jedno 1GE RJ45 upravljačko sučelje – RJ45 sučelje može biti built-in ili realizirano preko 1000BASE-T primopredajnika.
9 | Uređaj mora imati minimalno jedno RS-232 RJ45 serijsko sučelje (console port).
10 | Uređaj mora koristiti deep packet buffer kao sastavni dio arhitekture uređaja. Minimalna količina takve memorije mora biti 6GB.
11 | Uređaj mora imati interni kapacitet preklapanja koji je jednak ili nadmašuje ukupni kapacitet preklapanja svih portova (undersubscribed switching fabric).
12 | Kašnjenje paketa između sučelja koje se može postići na uređaju mora biti 8 mikro-sekundi ili manje.
13 | Uređaj mora podržavati wire speed za minimalno 2000 jedinstvenih L2VPN-ova.
14 | Uređaj mora podržavati wire speed za minimalno 500 jedinstvenih IPv4/IPV6 L3VPN-ova.
15 | Uređaj mora podržavati minimalno 96000 MAC zapisa.
16 | Uređaj mora podržavati IPv4 tablice usmjeravanja od minimalno 600000 zapisa.
17 | Uređaj mora podržavati IPv6 tablice usmjeravanja od minimalno 150000 zapisa.
18 | Uređaj mora podržavati ACL na L3 i L4 razini u oba smjera i na L2 razini u ulaznom smjeru.
19 | Uređaj mora podržavati minimalno 20000 ACL zapisa.
20 | Uređaj mora podržavati jumbo Ethernet okvire veličine minimalno 9100 byte-a.
21 | Uređaj mora podržavati Role-based access control (RBAC).
22 | Uređaj mora podržavati AAA putem RADIUS protokola.
23 | Uređaj mora podržavati slijedeće upravljačke i nadzorne protokole: SNMPv2, SNMPv3, SSHv2, SCP, SFTP, syslog, NTP.
24 | Uređaj mora podržavati povratak na jednu od prethodnih inačica konfiguracije (configuration rollback).
25 | Uređaj mora podržavati programabilni pristup statusu i statistikama komponenti uređaja kao i konfiguriranju uređaja jednim od slijedećih načina: RESTconf ili gRPC. Opisanim pristupom moraju biti omogućene sve konfiguracijske izmjene koje su dostupne i putem CLI sučelja.
26 | Uređaj mora imati ugrađenu podršku za kopiranje podatkovnog prometa s mogućnošću slanja kopije na lokalno (mrežno sučelje i aplikacija na uređaju) i udaljeno odredište preko IP infrastrukture.
27 | Uređaj mora imati podršku za IEEE standarde: 802.1q, 802.1ab, 802.1ad, 802.1s.
28 | Uređaj mora podržavati minimalno slijedeće protokole i ekstenzije protokola: VRRP, BFD, BGP, OSPFv2, OSPFv3, PIM, BGP Route reflection, BGP EVPN, IETF draft “Integrated Routing and Bridging in EVPN”.
29 | Uređaj mora podržavati BGP-MP i sljedeće BGP AF: IPv4, IPv6, L2VPN (EVPN), VPNv4 ili jednakovrijedno, VPNv6 ili jednakovrijedno.
30 | Uređaj mora omogućiti primjenu selektivnog propuštanja ruta iz BGP procesa u RIB tablice usmjeravanja (RIB filtering).
31 | U pojedini L2VPN servis mora biti omogućeno priključivanje korisničkog prometa specifične dot1Q VLAN oznake kao i kompletnog Ethernet prometa neovisno o eventualnim dot1Q VLAN oznakama putem slijedećih tipova servisnih sučelja specificiranih u IETF RFC7432: VLAN-Based, VLAN Bundle ili VLAN-aware Bundle, Port-Based ili Port-Based VLAN-Aware.
32 | Podatkovna ravnina L2VPN servisa mora omogućavati ulaznu replikaciju (ingress replication) prilikom preklapanja BUM (Broadcast, Unknown unicast i Multicast) prometa.
33 | U sklopu VPN servisa mora biti podržan distribuirani default-gateway (IRB anycast gateway) i simetrični način integriranog usmjeravanja i preklapanja (symmetric IRB).
34 | Uređaj mora podržavati EVPN ESI all-active multihoming.
35 | Uređaj mora podržavati EVPN Route Type 6,7,8 (selective multicast i IGMP proxy ) ili jednakovrijedne mehanizme.
36 | Uređaj mora podržavati slanje telemetrijskih podataka u stvarnom vremenu na udaljeni kolektor (push model) i na zahtjev (poll model). Ažurnost takvih podataka mora zadovoljavati uvjet od najviše 15 sekundi zaostatka za podacima u stvarnom vremenu.
37 | Telemetrijski podaci u push modelu moraju obuhvaćati podatke o prometu podatkovne ravnine (sFlow v5, IPFIX ili jednakovrijedno) razine uzorkovanja 1 od 2048.
38 | Telemetrijski podaci u push i poll modelu moraju obuhvaćati podatke o statusu, brojačima i statistikama pojedinih komponenti uređaja (mrežnih sučelja, CPU, memorije).
39 | Funkcije generiranja i prosljeđivanje telemetrijskih podataka moraju biti hardware-ski ubrzane.
40 | Uređaj mora omogućiti ograničavanje mrežne propusnosti za BUM (broadcast, unknown unicast, multicast) promet na razini fizičkog mrežnog sučelja ili korisničkog servisnog sučelja (broadcast storm control/suppression ili jednakovrijedan mehanizam).
41 | Uređaj mora podržavati Virtual Output Queuing (VOQ) mehanizam upravljanja kvalitetom servisa (QoS) ili jednakovrijedan mehanizam.
42 | Uređaj mora imati ugrađene mehanizme upravljanja kvalitetom servisa (QoS) pomoću kojih se može ograničiti mrežna propusnost na razini korisničkog servisnog sučelja specificiranih u IETF RFC7432.
43 | Uređaj mora imati podršku za ostvarenje minimalno 6 QoS klasa prometa kojima se postiže diferenciranje prometa te omogućuje prioritizacija prometa pojedinih QoS klasa.
44 | Uređaj mora imati podršku za mehanizme zaštite kontrolne ravnine (COPP).
45 | Sve tražene funkcionalnosti moraju biti omogućene na svim traženim sučeljima osim upravljačkog i serijskog sučelja
Proizvođač i naziv proizvoda: (opcionalno - upisuje Ponuditelj)

## U-TIP4
6. Uređaj TIP 4
Redni broj | Opis tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE | Komentari
1 | Uređaj mora biti spreman za ugradnju u 19” komunikacijske ormare Naručitelja, maksimalne dimenzije 1 RU.
2 | Uređaj mora imati redundantna AC napajanja (230V AC) i ventilatore, a njihova zamjena treba biti moguća bez potrebe za gašenjem uređaja (hot-swap).
3 | Uređaj mora imati realizirano hlađenje ispuhom na strani sučelja.
4 | Uređaj mora imati minimalno 30 sučelja tipa 100G QSFP28.
5 | Uređaj mora imati na minimalno 30 100G QSFP28 sučelja podršku za razdvajanja na 4x25G (Primopredajnik TIP 7).
6 | Uređaj mora imati mogućnost povezivanja minimalno 90 10G sučelja po 10GBASE-LR i 10GBASE-SR standardu.
7 | Uređaj mora imati minimalno jedno 1GE RJ45 upravljačko sučelje – RJ45 sučelje može biti built-in ili realizirano preko 1000BASE-T primopredajnika.
8 | Uređaj mora imati minimalno jedno RS-232 RJ45 serijsko sučelje (console port).
9 | Uređaj mora imati interni kapacitet preklapanja koji je jednak ili nadmašuje ukupni kapacitet preklapanja svih portova (undersubscribed switching fabric).
10 | Kašnjenje paketa između sučelja koje se može postići na uređaju mora biti 8 mikro-sekundi ili manje.
11 | Uređaj mora podržavati wire speed za minimalno 2000 jedinstvenih L2VPN-ova.
12 | Uređaj mora podržavati wire speed za minimalno 100 jedinstvenih IPv4/IPV6 L3VPN-ova.
13 | Uređaj mora podržavati minimalno 128000 MAC zapisa.
14 | Uređaj mora podržavati IPv4 tablice usmjeravanja od minimalno 128000 zapisa.
15 | Uređaj mora podržavati IPv6 tablice usmjeravanja od minimalno 64000 zapisa.
16 | Uređaj mora podržavati ACL na L3 i L4 razini u oba smjera i na L2 razini u ulaznom smjeru.
17 | Uređaj mora podržavati minimalno 20000 ACL zapisa.
18 | Uređaj mora podržavati jumbo Ethernet okvire veličine minimalno 9100 byte-a.
19 | Uređaj mora podržavati Role-based access control (RBAC).
20 | Uređaj mora podržavati AAA putem RADIUS protokola.
21 | Uređaj mora podržavati slijedeće upravljačke i nadzorne protokole: SNMPv2, SNMPv3, SSHv2, SCP, SFTP, syslog, NTP.
22 | Uređaj mora podržavati povratak na jednu od prethodnih inačica konfiguracije (configuration rollback).
23 | Uređaj mora podržavati programabilni pristup statusu i statistikama komponenti uređaja kao i konfiguriranju uređaja jednim od slijedećih načina: RESTconf ili gRPC. Opisanim pristupom moraju biti omogućene sve konfiguracijske izmjene koje su dostupne i putem CLI sučelja.
24 | Uređaj mora imati ugrađenu podršku za kopiranje podatkovnog prometa s mogućnošću slanja kopije na lokalno (mrežno sučelje i aplikacija na uređaju) i udaljeno odredište preko IP infrastrukture.
25 | Uređaj mora imati podršku za IEEE standarde: 802.1q, 802.1ab, 802.1ad, 802.1s.
26 | Uređaj mora podržavati minimalno slijedeće protokole i ekstenzije protokola: VRRP, BFD, BGP, OSPFv2, OSPFv3, PIM, BGP Route reflection, BGP EVPN, IETF draft “Integrated Routing and Bridging in EVPN”.
27 | Uređaj mora podržavati BGP-MP i sljedeće BGP AF: IPv4, IPv6, L2VPN (EVPN), VPNv4 ili jednakovrijedno, VPNv6 ili jednakovrijedno.
28 | Uređaj mora omogućiti primjenu selektivnog propuštanja ruta iz BGP procesa u RIB tablice usmjeravanja (RIB filtering).
29 | U pojedini L2VPN servis mora biti omogućeno priključivanje korisničkog prometa specifične dot1Q VLAN oznake kao i kompletnog Ethernet prometa neovisno o eventualnim dot1Q VLAN oznakama putem slijedećih tipova servisnih sučelja specificiranih u IETF RFC7432: VLAN-Based, VLAN Bundle ili VLAN-aware Bundle, Port-Based ili Port-Based VLAN-Aware.
30 | Podatkovna ravnina L2VPN servisa mora omogućavati ulaznu replikaciju (ingress replication) prilikom preklapanja BUM (Broadcast, Unknown unicast i Multicast) prometa.
31 | U sklopu VPN servisa mora biti podržan distribuirani default-gateway (IRB anycast gateway) i simetrični način integriranog usmjeravanja i preklapanja (symmetric IRB).
32 | Uređaj mora podržavati EVPN ESI all-active multihoming.
33 | Uređaj mora podržavati EVPN Route Type 6,7,8 (selective multicast i IGMP proxy ) ili jednakovrijedne mehanizme.
34 | Uređaj mora podržavati slanje telemetrijskih podataka u stvarnom vremenu na udaljeni kolektor (push model) i na zahtjev (poll model). Ažurnost takvih podataka mora zadovoljavati uvjet od najviše 15 sekundi zaostatka za podacima u stvarnom vremenu.
35 | Telemetrijski podaci u push modelu moraju obuhvaćati podatke o prometu podatkovne ravnine (sFlow v5, IPFIX ili jednakovrijedno) razine uzorkovanja 1 od 2048.
36 | Telemetrijski podaci u push i poll modelu moraju obuhvaćati podatke o statusu, brojačima i statistikama pojedinih komponenti uređaja (mrežnih sučelja, CPU, memorije).
37 | Uređaj mora omogućiti ograničavanje mrežne propusnosti za BUM (broadcast, unknown unicast, multicast) promet na razini fizičkog mrežnog sučelja ili korisničkog servisnog sučelja (broadcast storm control/suppression ili jednakovrijedan mehanizam).
38 | Uređaj mora imati podršku za mehanizme zaštite kontrolne ravnine (COPP).
39 | Sve tražene funkcionalnosti moraju biti omogućene na svim traženim sučeljima osim upravljačkog i serijskog sučelja
Proizvođač i naziv proizvoda: (opcionalno - upisuje Ponuditelj)

## U-TIP5
7. Uređaj TIP 5
Redni broj | Opis tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE | Komentari
1 | Uređaj mora biti spreman za ugradnju u 19” komunikacijske ormare Naručitelja, maksimalne dimenzije 1 RU.
2 | Uređaj mora imati redundantna AC napajanja (230V AC) i ventilatore, a njihova zamjena treba biti moguća bez potrebe za gašenjem uređaja (hot-swap).
3 | Uređaj mora imati realizirano hlađenje ispuhom na strani sučelja.
4 | Uređaj mora imati minimalno 6 sučelja tipa 100G QSFP28.
5 | Uređaj mora imati minimalno 48 10G sučelja tipa RJ45.
6 | Uređaj mora imati minimalno jedno 1GE RJ45 upravljačko sučelje – RJ45 sučelje može biti built-in ili realizirano preko 1000BASE-T primopredajnika.
7 | Uređaj mora imati minimalno jedno RS-232 RJ45 serijsko sučelje (console port).
8 | Uređaj mora imati interni kapacitet preklapanja koji je jednak ili nadmašuje ukupni kapacitet preklapanja svih portova (undersubscribed switching fabric).
9 | Kašnjenje paketa između sučelja koje se može postići na uređaju mora biti 8 mikro-sekundi ili manje.
10 | Uređaj mora podržavati wire speed za minimalno 2000 jedinstvenih L2VPN-ova.
11 | Uređaj mora podržavati wire speed za minimalno 100 jedinstvenih IPv4/IPV6 L3VPN-ova.
12 | Uređaj mora podržavati minimalno 128000 MAC zapisa.
13 | Uređaj mora podržavati IPv4 tablice usmjeravanja od minimalno 128000 zapisa.
14 | Uređaj mora podržavati IPv6 tablice usmjeravanja od minimalno 64000 zapisa.
15 | Uređaj mora podržavati ACL na L3 i L4 razini u oba smjera i na L2 razini u ulaznom smjeru.
16 | Uređaj mora podržavati minimalno 20000 ACL zapisa.
17 | Uređaj mora podržavati jumbo Ethernet okvire veličine minimalno 9100 byte-a.
18 | Uređaj mora podržavati Role-based access control (RBAC).
19 | Uređaj mora podržavati AAA putem RADIUS protokola.
20 | Uređaj mora podržavati slijedeće upravljačke i nadzorne protokole: SNMPv2, SNMPv3, SSHv2, SCP, SFTP, syslog, NTP.
21 | Uređaj mora podržavati povratak na jednu od prethodnih inačica konfiguracije (configuration rollback).
22 | Uređaj mora podržavati programabilni pristup statusu i statistikama komponenti uređaja kao i konfiguriranju uređaja jednim od slijedećih načina: RESTconf ili gRPC. Opisanim pristupom moraju biti omogućene sve konfiguracijske izmjene koje su dostupne i putem CLI sučelja.
23 | Uređaj mora imati ugrađenu podršku za kopiranje podatkovnog prometa s mogućnošću slanja kopije na lokalno (mrežno sučelje i aplikacija na uređaju) i udaljeno odredište preko IP infrastrukture.
24 | Uređaj mora imati podršku za IEEE standarde: 802.1q, 802.1ab, 802.1ad, 802.1s.
25 | Uređaj mora podržavati minimalno slijedeće protokole i ekstenzije protokola: VRRP, BFD, BGP, OSPFv2, OSPFv3, PIM, BGP Route reflection, BGP EVPN, IETF draft “Integrated Routing and Bridging in EVPN”.
26 | Uređaj mora podržavati BGP-MP i sljedeće BGP AF: IPv4, IPv6, L2VPN (EVPN), VPNv4 ili jednakovrijedno, VPNv6 ili jednakovrijedno.
27 | Uređaj mora omogućiti primjenu selektivnog propuštanja ruta iz BGP procesa u RIB tablice usmjeravanja (RIB filtering).
28 | U pojedini L2VPN servis mora biti omogućeno priključivanje korisničkog prometa specifične dot1Q VLAN oznake kao i kompletnog Ethernet prometa neovisno o eventualnim dot1Q VLAN oznakama putem slijedećih tipova servisnih sučelja specificiranih u IETF RFC7432: VLAN-Based, VLAN Bundle ili VLAN-aware Bundle, Port-Based ili Port-Based VLAN-Aware.
29 | Podatkovna ravnina L2VPN servisa mora omogućavati ulaznu replikaciju (ingress replication) prilikom preklapanja BUM (Broadcast, Unknown unicast i Multicast) prometa.
30 | U sklopu VPN servisa mora biti podržan distribuirani default-gateway (IRB anycast gateway) i simetrični način integriranog usmjeravanja i preklapanja (symmetric IRB).
31 | Uređaj mora podržavati EVPN ESI all-active multihoming.
32 | Uređaj mora podržavati EVPN Route Type 6,7,8 (selective multicast i IGMP proxy ) ili jednakovrijedne mehanizme.
33 | Uređaj mora podržavati slanje telemetrijskih podataka u stvarnom vremenu na udaljeni kolektor (push model) i na zahtjev (poll model). Ažurnost takvih podataka mora zadovoljavati uvjet od najviše 15 sekundi zaostatka za podacima u stvarnom vremenu.
34 | Telemetrijski podaci u push modelu moraju obuhvaćati podatke o prometu podatkovne ravnine (sFlow v5, IPFIX ili jednakovrijedno) razine uzorkovanja 1 od 2048.
35 | Telemetrijski podaci u push i poll modelu moraju obuhvaćati podatke o statusu, brojačima i statistikama pojedinih komponenti uređaja (mrežnih sučelja, CPU, memorije).
36 | Uređaj mora omogućiti ograničavanje mrežne propusnosti za BUM (broadcast, unknown unicast, multicast) promet na razini fizičkog mrežnog sučelja ili korisničkog servisnog sučelja (broadcast storm control/suppression ili jednakovrijedan mehanizam).
37 | Uređaj mora imati podršku za mehanizme zaštite kontrolne ravnine (COPP).
38 | Sve tražene funkcionalnosti moraju biti omogućene na svim traženim sučeljima osim upravljačkog i serijskog sučelja
Proizvođač i naziv proizvoda: (opcionalno - upisuje Ponuditelj)

## U-TIP6
8. Uređaj TIP 6
Redni broj | Opis tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE | Komentari
1 | Uređaj mora biti spreman za ugradnju u 19” komunikacijske ormare Naručitelja, maksimalne dimenzije 1 RU.
2 | Uređaj mora imati ugrađeno redundantno AC napajanjima (230V AC) i isporučeno s EU kabelom.
3 | Uređaj mora imati ugrađena minimalno 2 1G RJ-45 sučelja.
4 | Uređaj mora osigurati konzolni pristup na minimalno 8 uređaja putem RS-232 asinkronog načina rada - ako se za realizaciju serijske veze ne koristi kabel s RJ-45 konektorima na oba kraja, potrebno je isporučiti i kabel koji ima RJ-45 konektor na kraju koji ide u konzolni port drugog uređaja.
5 | Uređaj mora imati minimalnu podržanu asinkronu brzina serijskih sučelju od 230,4 kbps.
6 | Uređaj mora imati ugrađen 1 RJ45 RS-232 lokalni konzolni port.
7 | Uređaj mora imati ugrađen 4G LTE modem: - mora podržavati brzine download prijenosa podataka od 100 Mbps i upload prijenosa podataka od 50 Mbps - mora podržavati rad u sljedećim frekvencijskim područjima: B1, B3, B7, B8, B20 - mora imati mogućnost izmještanja antene izvan mrežnog ormara na udaljenost od minimalno jednog metra
8 | Uređaj mora podržavati AAA putem RADIUS protokola.
9 | Uređaj mora podržavati statičko usmjeravanje IPv4 prometa.
10 | Uređaj mora podržavati kontrolu pristupa uređaju na osnovu IPv4 adresa.
11 | Uređaj mora podržavati SNMP i NTP protokol.
Proizvođač i naziv proizvoda: (opcionalno - upisuje Ponuditelj)

## Primopredajnik TIP1-9
9. Primopredajnik TIP 1
Redni broj | Opis tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE | Komentari
1 | Primopredajnik mora biti QSFP28 industrijskog formata
2 | Primopredajnik mora podržavati jednomodnu optiku (SMF) valnih duljina: 1295nm, 1300nm, 1304nm, 1309nm
3 | Primopredajnik mora podržavati minimalnu duljinu OSx optičkog kabela od 10km
4 | Primopredajnik mora podržavati kabele s LC tipom konektora
5 | Primopredajnik mora imati DOM ili DDM funkcionalnost
6 | Primopredajnik mora biti podržan na sljedećoj opremi: Uređaj TIP 1A, TIP1B, TIP1C, TIP2, TIP3, TIP4, TIP5
Proizvođač i naziv proizvoda: (opcionalno - upisuje Ponuditelj)
10. Primopredajnik TIP 2
Redni broj | Opis tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE | Komentari
1 | Primopredajnik mora biti QSFP28 industrijskog formata
2 | Primopredajnik mora podržavati višemodnu optiku (MMF) valne duljine 850nm
3 | Primopredajnik mora podržavati minimalnu duljinu OM4 optičkog kabela od 100m
4 | Primopredajnik mora podržavati kabele s MTP/MPO-12 tipom konektora
5 | Primopredajnik mora imati DOM ili DDM funkcionalnost
6 | Primopredajnik mora biti podržan na sljedećoj opremi: Uređaj TIP 1A, TIP1B, TIP1C, TIP2, TIP3, TIP4, TIP5
Proizvođač i naziv proizvoda: (opcionalno - upisuje Ponuditelj)
11. Primopredajnik TIP 3
Redni broj | Opis tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE | Komentari
1 | Primopredajnik mora biti QSFP28 industrijskog formata
3 | Primopredajnik mora podržavati minimalnu duljinu OM4 optičkog kabela od 100m
4 | Primopredajnik mora podržavati kabele s LC tipom konektora
5 | Primopredajnik mora imati DOM ili DDM funkcionalnost
6 | Primopredajnik mora biti podržan na sljedećoj opremi: Uređaj TIP 1A, TIP1B, TIP1C, TIP2, TIP3, TIP4, TIP5
Proizvođač i naziv proizvoda: (opcionalno - upisuje Ponuditelj)
12. Primopredajnik TIP 4
Redni broj | Opis tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE | Komentari
1 | Primopredajnik mora biti SFP+ industrijskog formata
2 | Primopredajnik mora podržavati jednomodnu optiku (SMF) valne duljine 1310nm
3 | Primopredajnik mora podržavati minimalnu duljinu OSx optičkog kabela od 10km
4 | Primopredajnik mora podržavati kabele s LC tipom konektora
5 | Primopredajnik mora imati DOM ili DDM funkcionalnost
6 | Primopredajnik mora biti podržan na sljedećoj opremi: Uređaj TIP 2
Proizvođač i naziv proizvoda: (opcionalno - upisuje Ponuditelj)
13. Primopredajnik TIP 5
Redni broj | Opis tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE | Komentari
1 | Primopredajnik mora biti SFP+ industrijskog formata
2 | Primopredajnik mora podržavati višemodnu optiku (MMF) valne duljine 850nm
3 | Primopredajnik mora podržavati minimalnu duljinu OM4 optičkog kabela od 400m
4 | Primopredajnik mora podržavati kabele s LC tipom konektora
5 | Primopredajnik mora imati DOM ili DDM funkcionalnost
6 | Primopredajnik mora biti podržan na sljedećoj opremi: Uređaj TIP 2
Proizvođač i naziv proizvoda: (opcionalno - upisuje Ponuditelj)
14. Primopredajnik TIP 6
Redni broj | Opis tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE | Komentari
1 | Primopredajnik mora biti QSFP28 industrijskog formata na oba kraja kabela
2 | Primopredajnik mora koristiti aktivni optički kabel
3 | Primopredajnik mora uključivati minimalnu duljinu integriranog kabela od 15m
4 | Primopredajnik mora imati DOM ili DDM funkcionalnost
5 | Primopredajnik mora biti podržan na sljedećoj opremi: Uređaj TIP 1A, TIP1B, TIP1C, TIP2, TIP3, TIP4, TIP5
Proizvođač i naziv proizvoda: (opcionalno - upisuje Ponuditelj)
15. Primopredajnik TIP 7
Redni broj | Opis tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE | Komentari
1 | Primopredajnik mora biti QSFP28 industrijskog formata sa jedne strane i 4x SFP28 sa druge strane kabela
3 | Primopredajnik mora uključivati minimalnu duljinu integriranog kabela od 2m
4 | Primopredajnik mora imati DOM ili DDM funkcionalnost
5 | Primopredajnik mora biti podržan na sljedećoj opremi: Uređaj TIP3 i TIP4, mrežna kartica Mellanox x5 i Mellanox x4
Proizvođač i naziv proizvoda: (opcionalno - upisuje Ponuditelj)
16. Primopredajnik TIP 8
Redni broj | Opis tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE | Komentari
1 | Primopredajnik mora biti QSFP28 industrijskog formata na oba kraja kabela
3 | Primopredajnik mora uključivati minimalnu duljinu integriranog kabela od 2m
4 | Primopredajnik mora imati DOM ili DDM funkcionalnost
5 | Primopredajnik mora biti podržan na sljedećoj opremi: Uređaj TIP3 i TIP4, mrežna kartica Mellanox x5 i Mellanox x4
Proizvođač i naziv proizvoda: (opcionalno - upisuje Ponuditelj)
17. Primopredajnik TIP 9
Redni broj | Opis tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE | Komentari
1 | Primopredajnik mora biti SFP industrijskog formata
2 | Primopredajnik mora podržavati UTP kabele s RJ45 tipom konektora
4 | Primopredajnik mora podržavati minimalnu duljunu CAT5 UTP kabela od 100m
4 | Primopredajnik mora biti podržan na sljedećoj opremi: Uređaj TIP 2
Proizvođač i naziv proizvoda: (opcionalno - upisuje Ponuditelj)