Tehnička specifikacija za Grupu 5. predmeta nabave

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Upravljačka ručica (joystick) za osobe koje imaju ograničenu kontrolu ruku** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Namijenjeno upravljaju računalnim uređajima |  |
| 2 | Ugrađena T palica |  |
| 3 | Ugrađena spužvasta kugla |  |
| 4 | Moguće upravljanje s minimalnim pokretima ruke |  |
| 5 | Na svim gumbima jasno istaknute oznake sa velikim kontrastom |  |
| 6 | Mogućnost promjene tipke lijevo ili desno |  |
| 7 | Ugrađen gumb s tri postavke za kompenzaciju stupnja podrhtavanja |  |
| 8 | Prikapčanje na računalo putem USB priključka |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Bežična upravljačka ručica (joystick)** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Namijenjeno upravljaju računalnim uređajima kao alternativa funkcijama miša |  |
| 2 | Mogućnost korištenja sa računalima i mobilnim uređajima |  |
| 3 | Spajanje putem Bluetooth tehnologije |  |
| 4 | Ugrađena 4 gumba za upravljanje funkcijama miša (lijevi klik, desni klik, dvostruki klik, brzina miša |  |
| 5 | Ugrađena upravljačka palica |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. USB uređaj za pretvaranje upravljačke funkcije palice invalidskih kolica u funkciju miša** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Spajanje putem USB priključka |  |
| 2 | Uključen pripadajući softver za konfiguriranje uređaja |  |
| 3 | Mogućnost simulacije funkcija miša: desni i lijevi klik, povuci i ispusti, dupli klik |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. USB upravljačka palica (joystick) za upravljanje glavom ili bradom** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Spajanje putem USB priključka na računalo |  |
| 2 | Mogućnost upravljanja bradom ili glavom |  |
| 3 | Dostupne 4 postavke brzine upravljanja |  |
| 4 | Instalacija i korištenje bez upravljačkih programa |  |
| 5 | Kućište uređaja mora biti robusno, u potpunosti izrađeno od metala |  |
| 6 | Sadrži predviđena mjesta za pričvršćivanje |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. USB upravljačka palica (joystick) s velikim pristupačnim gumbima** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Spajanje putem USB priključka na računalo |  |
| 2 | Ugrađena upravljačka palica |  |
| 3 | Ugrađena minimalno 4 velika pristupačna gumba za odabir i upravljanje |  |
| 4 | Ugrađena mogućnost prikapčanja dodatnih sklopki putem 3.5 mmm priključka |  |
| 5 | Uključen softver za konfiguraciju uređaja |  |
| 6 | Mogućnost prilagodbe brzine reakcije, osjetljivosti, ubrzanja, povratne reakcije, vremena potrebnog da se evidentira klik. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. Adapter za otklanjanje utjecaja drhtanja ruku osobe prilikom upravljanja računalom** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Omogućuje osobama s drhtanjem ruku korištenje klasičnog miša |  |
| 2 | Prikapčanje uređaja na računalo putem USB priključka |  |
| 3 | Mogućnost prilagodbe razine ublažavanje drhtanja |  |
| 4 | Ugrađena mogućnost prikapčanja dodatnih sklopki putem 3.5 mmm priključka |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. Upravljački uređaj za upravljanje računalom uz minimalno pomicanje palca ili prstiju** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Mogućnost korištenja jednom rukom |  |
| 2 | Mogućnost prilagodbe potrebama korisnika |  |
| 3 | Kompatibilno sa Windows, MacOS i Linux operativnim sustavima |  |
| 4 | Uključen softver za prilagodbu funkcija uređaja |  |
| 5 | Mogućnost pohrane predefinirani postavki u uređaj |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8. Upravljačka palica (joystick) s povratnim zvučnim signalima** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Ugrađena upravljačka palica |  |
| 2 | Mogućnost dodavanja spužvaste kugle na upravljačku palicu |  |
| 3 | Mogućnost zvučne povratne informacije o izvršenim radnjama |  |
| 4 | Ugrađeni dodatni gumbi za upravljanje koji se mogu konfigurirati za različite funkcije klasičnog miša |  |
| 5 | Mogućnost prikapčanja dodatnih sklopki |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. Tipkovnica namijenjena radu osoba s oštećenjem vida** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Tipkovnica namijenjena radu n računalu |  |
| 2 | Jasno istaknuti natpisi na gumbima tipkovnica sa velikom razlikom u kontrastu boje natpisa i pozadine |  |
| 3 | Integrirana minimalno 2 USB priključka |  |
| 4 | Uključeni numerički dio tipkovnice |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10. Tipkovnica namijenjena radu osoba s oštećenjem vida (bez numeričkih tipki)** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Tipkovnica namijenjena radu na računalu |  |
| 2 | Spajanje na računalo putem Bluetooth tehnologije |  |
| 3 | Jasno istaknuti natpisi na gumbima tipkovnica sa velikom razlikom u kontrastu boje natpisa i pozadine |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11. Robusna tipkovnica namijenjena radu osoba s teškoćama** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Tipkovnica namijenjena radu na računalu osobama s teškoćama u korištenju standardne tipkovnice |  |
| 2 | Ugrađen čelični okvir |  |
| 3 | Svako funkcionalno područje tipkovnice mora biti istaknuto drugom bojom |  |
| 4 | Otporna na prolijevanje tekućinom |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **12. Tipkovnica namijenjena radu osoba s teškoćama s tipkama oblikovanim u punoj visini** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Tipkovnica namijenjena radu na računalu osobama s teškoćama u korištenju standardne tipkovnice |  |
| 2 | Prilagođena Hrvatskom pismu |  |
|  | Tipke su oblikovane u punoj veličini na nagnutoj bazi |  |
| 3 | Uključen metalni zaštitni pokrov koji se ugrađuje na tipkovnicu |  |
| 4 | Prikapčanje na računalo putem USB priključka |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13. Paket sklopki za upravljanje različitim uređajima 1** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Sklopke za upravljanje različitim uređajima namijenjen osobama s poteškoćama |  |
| 2 | Uključena jednostavna sklopka sa ugrađenim poklopcem za umetanje vizualnih materijala, aktivacijske površine 6.5 cm; minimalno 4 komada |  |
| 3 | Uključena jednostavna sklopka sa ugrađenim poklopcem za umetanje vizualnih materijala, aktivacijske površine 3 cm, minimalno 4 komada |  |
| 4 | Uključena jednostavna sklopka čvrstog dizajna sa zvučnom i taktilnom povratnom informacijom, aktivacijske površine 11.5 cm u crvenoj boji, minimalno 2 komada |  |
| 5 | Uključena jednostavna sklopa sa zvučnom i taktilnom povratnom informacijom, aktivacijske površine 12.5 cm i mogućnošću promjene poklopaca, dodatni set poklopaca u crvenoj, žutoj, zelenoj i plavoj boji, minimalno 2 komada |  |
| 6 | Uključena jednostavna sklopka čvrstog dizajna sa zvučnom i taktilnom povratnom informacijom, aktivacijske površine 6.5 cm, minimalno 6 komada |  |
| 7 | Uključena jednostavna sklopa sa zvučnom i taktilnom povratnom informacijom, aktivacijske površine 6.5 cm i mogućnošću promjene poklopaca, dodatni set poklopaca u crvenoj, žutoj, zelenoj i plavoj boji, minimalno 2 komada |  |
| 8 | Uključena - jednostavna sklopka pravokutnog oblika i ravnog profila, aktivacijske površine 11 cm x 15 cm, minimalno 4 komada |  |
| 9 | Uključena - jednostavna sklopka kvadratnog oblika i ravnog profila, aktivacijske površine 5 cm x 5 cm, minimalno 4 komada |  |
| 10 | Uključena - jednostavna sklopka pravokutnog oblika i ravnog profila, aktivacijske površine 6 cm x 10 cm, minimalno 4 komada |  |
| 11 | Uključena jednostavna sklopka niskog profila i zakrivljenih rubova, aktivacijske površine 12.5 cm, minimalno 4 komada |  |
| 12 | Uključena - jednostavna sklopka niskog profila i zakrivljenih rubova, aktivacijske površine 7.5 cm , minimalno 4 komada |  |
| 13 | Uključena - navlake od tkanine u različitim bojama za jednostavne sklopke aktivacijske površine 12.5 cm ili 6.5 cm, minimalno 8 komada |  |
| 14 | Uključena - jednostavna sklopka koja uključuje 3 baze – standardna baza, baza za pričvršćivanje na stalak, baza za pričvršćivanje na remen, aktivacijske površine 3.5 cm koja uključuje zvučnu i taktilnu povratnu informaciju pri aktivaciji, minimalno 3 komada |  |
| 15 | Plastična kutija |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **14. Paket sklopki koji se koristi u svrhe procjene i uključuje minimalno komponente:** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Sklopke za upravljanje različitim uređajima namijenjen osobama s poteškoćama |  |
| 2 | Uključena jednostavna sklopka zasnovana na pomicanju poluge |  |
| 3 | Uključena sklopka zasnovana na senzoru blizine za beskontaktnu aktivaciju |  |
| 4 | Uključena sklopka kojom se upravlja bradom |  |
| 5 | Uključena jednostavna sklopka aktivacijske površine 5,1 cm koja uključuje zvučnu i taktilnu povratnu informaciju pri aktivaciji |  |
| 6 | Uključena jednostavna sklopka koja se pričvršćuje na prste, a upravlja se pristiskom palca |  |
| 7 | Uključena jednostavna sklopka pravokutnog oblika i ravnog profila, aktivacijske površine 11 cm x 15 cm |  |
| 8 | Uključena jednostavna sklopka koja zahtjeva pritisak težine 11.3g za aktivaciju |  |
| 9 | Uključena jednostavna sklopka kvadratnog oblika i ravnog profila, aktivacijske površine 5 cm x 5 cm |  |
| 10 | Uključena jednostavna sklopka aktivacijske površine 5 cm u obliku kruga |  |
| 11 | Uključena jednostavna sklopka aktivacijske površine 8 cm prikladna za aktivaciju bradom ili obrazom |  |
| 12 | Uključena jednostavna sklopka ravnog profila koja se aktivira laganim klizanjem prsta ili ruke |  |
| 13 | Uključena jednostavna sklopka pravokutnog oblika i ravnog profila, aktivacijske površine 6 cm x 10 cm |  |
| 14 | Uključena jednostavna sklopa ergonomskog dizajna koja aktivacijom pruža taktilnu i vizualnu povratnu informaciju |  |
| 15 | Plastična kutija |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **15. Paket sklopki za upravljanje različitim uređajima 2** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Sklopke za upravljanje različitim uređajima namijenjen osobama s poteškoćama |  |
| 2 | Uključena jednostavna sklopka čvrstog dizajna sa zvučnom i taktilnom povratnom informacijom, aktivacijske površine 11.5 cm |  |
| 3 | Uključena jednostavna sklopa sa zvučnom i taktilnom povratnom informacijom, aktivacijske površine 12.5 cm i mogućnošću promjene poklopaca, dodatni set poklopaca u crvenoj, žutoj, zelenoj i plavoj boji, minimalno 2 komada |  |
| 4 | Uključena jednostavna sklopka čvrstog dizajna sa zvučnom i taktilnom povratnom informacijom, aktivacijske površine 6.5 cm |  |
| 5 | Uključena jednostavna sklopka s jednom funkcijom koji se može držati u dlanu i upravljati stiskanjem gume |  |
| 6 | Uključena jednostavna sklopa sa zvučnom i taktilnom povratnom informacijom, aktivacijske površine 6.5 cm i mogućnošću promjene poklopaca, dodatni set poklopaca u crvenoj, žutoj, zelenoj i plavoj boji |  |
| 7 | Uključena jednostavna sklopka koja zahtjeva pritisak težine 11.3g za aktivaciju |  |
| 8 | Uključena jednostavna sklopka aktivacijske površine 2,5 cm koja uključuje zvučnu i taktilnu povratnu informaciju pri aktivaciji |  |
| 9 | Uključena jednostavna sklopka aktivacijske površine 3 cm koja uključuje zvučnu i taktilnu povratnu informaciju pri aktivaciji |  |
| 10 | Uključena jednostavna sklopka aktivacijske površine 5 cm koja uključuje zvučnu i taktilnu povratnu informaciju pri aktivaciji |  |
| 11 | Uključena jednostavna sklopka ravnog profila koja se aktivira laganim klizanjem prsta ili ruke |  |
| 12 | Uključena jednostavna sklopka niskog profila i zakrivljenih rubova, aktivacijske površine 12.5 cm |  |
| 13 | Uključena jednostavna sklopka niskog profila i zakrivljenih rubova, aktivacijske površine 7.5 cm |  |
| 14 | Uključena jednostavna sklopka koja uključuje 3 baze – standardna baza, baza za pričvršćivanje na stalak, baza za pričvršćivanje na remen, aktivacijske površine 3.5 cm koja uključuje zvučnu i taktilnu povratnu informaciju pri aktivaciji |  |
| 15 | Plastična kutija |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **16. Višestruka sklopka** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Višestruka sklopka sa 5 funkcija (pomicanje sklopke u četiri smjera te pritisak sklopke) |  |
| 2 | Može se upravljati rukom ili bradom |  |
| 3 | Mogućnost povezivanja s različitim uređajima |  |
| 4 | Može se obložiti s 2 vrste materijala - savitljiva guma ili tvrda plastika |  |
| 5 | Mogućnost upravljanja invalidskih kolica |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17. Sklopka zasnovana na senzoru blizine za beskontaktnu aktivaciju** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Sklopka koja sadrži visoko osjetljivi senzor sa aktivacijom na 2.5 cm razdaljine |  |
| 2 | Sadrži audio povratne informacije s mogućnošću isključivanja opcije) |  |
| 3 | Aktivira se pomicanjem ruke ili pokretnom tijela |  |
| 4 | Aktivacijska površina od minimalno 60 mm do maksimalno 90 mm |  |
| 5 | Duljina priključnog kabela minimalno 120 cm |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **18. Jednostavna sklopka s zamjenjivim poklopcima s aktivacijskom površinom 4 cm** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Aktivacijska površina 4 cm |  |
| 2 | Zvučna i taktilna povratna informacija |  |
| 3 | Uključena četiri zamjenjiva poklopca različitih boja |  |
| 4 | Uključen bežični odašiljač i prijemnik |  |
| 5 | Napajanje putem baterija |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **19. Jednostavna sklopka s zamjenjivim poklopcima s aktivacijskom površinom 12.5 cm** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Aktivacijska površina 12.5 cm |  |
| 2 | Zvučna i taktilna povratna informacija |  |
| 3 | Uključena četiri zamjenjiva poklopca različitih boja |  |
| 4 | Uključen bežični odašiljač i prijemnik |  |
| 5 | Napajanje putem baterija |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **20. Jednostavna sklopka s dvije aktivacijske površine** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Dvije aktivacijska površine po 7 cm |  |
| 2 | Zvučna i taktilna povratna informacija |  |
| 3 | Povezivanje putem Bluetooth tehnologije |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **21. Jednostavna sklopka s jednom funkcijom** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Sklopka namijenjena držanjem u dlanu |  |
| 2 | Upravljanje stiskanjem gume |  |
| 3 | Aktivacijska sila 300g |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **22. Sklopka niskog profila** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Maksimalna visina sklopke 2 cm |  |
| 2 | Prilagođeno držanju u ruci |  |
| 3 | Aktivacijska sila od 190g |  |
| 4 | Mogućnost upravljanja invalidskih kolica |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **23. Višebojna, svjetleća sklopka** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Sklopka sadrži ugrađenu mogućnost izmjene boja aktivacijske površine |  |
| 2 | Namijenjena upravljaju različitih uređaja |  |
| 3 | Povezivanje putem Bluetooth tehnologije |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **24. Jednostavna sklopka za upravljanje bradom** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Izrađena u obliku ogrlice |  |
| 2 | Namijenjena upravljanju bradom |  |
| 3 | Prikapčanje putem 3.5mm priključka |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **25. Jednostavna sklopka za pričvršćivanje na prste** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Pričvršćuje se na prst korisnika |  |
| 2 | Aktivacijska površina 10mm |  |
| 3 | Namijenjena upravljanju s minimalnim pokretom tijela |  |
| 4 | Sadrži mogućnost s dvije funkcije upravljanja |  |
| 5 | Prikapčanje putem 3.5mm priključka |  |
| 6 | Aktivacijska sila 75g |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **26. Uređaj za promjenu upravljanih uređaja istom sklopkom** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Uređaj s četiri kanala što korisniku omogućuje upravljanje s četiri različita uređaja s jednom ulaznom sklopkom |  |
| 2 | Odabir uređaja se vrši dužim pritiskom na sklopku ili kratkim pritiskom sekundarno odabranog uređaja |  |
| 3 | Sadrži mogućnost prilagodbe vremena pritiska sklopka za izmjenu kanala |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **27. Bežični uređaj za promjenu upravljanih uređaja istom sklopkom** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Uređaj koji omogućuje upravljanje dva uređaja istovremeno jednom ili dvije sklopke |  |
| 2 | Ugrađen bežični prijemnik |  |
| 3 | Sadrži dva 3.5 mm ulazna priključka za prikapčanje sklopki |  |
| 4 | Ugrađena mogućnost rada sa žičnim i bežičnim sklopkama |  |
| 5 | Mogućnost pohrane postavki nakon gašenja |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **28. Uređaj u obliku olovke za pružanje podrške u upravljanju ekrana osjetljivim na dodir** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Namijenjen korištenju sa ekranima osjetljivima na dodir |  |
| 2 | Prilagođeni hvat za opuštanje ruke pri pisanju |  |
| 3 | Namijenjen osobama s tremorom, artritisom i drugim teškoćama koje utječu na aktivnost korištenja ekrana osjetljivim na dodir |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **29. Sklopka zasnovana na senzoru blizine** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Beskontaktna aktivacija na 10 mm iznad sklopke pokretom ruke ili drugog dijela tijela |  |
| 2 | Uključuje vizualne i auditivne povratne informacije |  |
| 3 | Spajanje putem 3.5 mm priključka |  |
|  | Dužina priključnog kabela minimalno 150 cm |  |