Tehnička specifikacija predmeta nabave

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Kalkulator namijenjen osobama s oštećenjem vida 1** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Kalkulator namijenjen osobama s oštećenjem vida |  |
| 2 | Zaslon: min 7”, min 4 reda za prikaz teksta, prikaz sadržaja u boji sa mogućnošću promjene boje zaslona |  |
| 3 | Mogućnost reprodukcije sadržaja sa zaslona putem zvučnika ili slušalica |  |
| 4 | Ugrađeni gumbi većih dimenzija |  |
| 5 | Ugrađena baterija, punjenje putem USB priključka |  |
| 6 | Uključen punjač |  |
| 7 | Mogućnost obavljanja jednostavnih računskih radnji te znanstvenih, statističkih i trigonometrijskih izračuna |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Kalkulator namijenjen osobama s oštećenjem vida 2** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Kalkulator namijenjen osobama s oštećenjem vida |  |
| 2 | Zaslon: min 7”, min 4 reda za prikaz teksta, |  |
| 3 | Mogućnost promjene pozadinske boje zaslona |  |
| 4 | Ugrađeni gumbi većih dimenzija |  |
| 5 | Ugrađena baterija, punjenje putem USB priključka |  |
| 6 | Uključen punjač |  |
| 7 | Mogućnost obavljanja jednostavnih računskih radnji te znanstvenih, statističkih i trigonometrijskih izračuna |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Džepni kalkulator namijenjen osobama s oštećenjem vida** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Kalkulator namijenjen osobama s oštećenjem vida |  |
| 2 | Mogućnost izgovora pritisnutih tipki |  |
| 3 | Ugrađeni gumbi većih dimenzija |  |
| 4 | Ugrađena baterija, punjenje putem punjača, vrijeme neprekidnog rada 6 sati |  |
| 5 | Mogućnost obavljanja jednostavnih računskih radnji te znanstvenih, statističkih izračuna |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. Uređaj za izradu oznaka na Brailleovom pismu** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Prijenosni uređaj za izradu oznaka na Brailleovom pismu |  |
| 2 | Ugrađena tipkovnica s Brailleovom pismom |  |
| 3 | Mogućnosti priključke vanjske tipkovnice |  |
| 4 | Oznake moraju biti izrađene u visokokvalitetnom brajičinim oznakama izražene i snažne reljefnosti |  |
| 5 | Ugrađena mogućnost automatskog obilježavanja i rezanja oznaka |  |
| 6 | Napajanje putem baterija / Ugrađena punjiva baterija |  |
| 7 | Korištenje standardne 9 mm trake za izradu oznaka |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. Uređaj za čitanje Brailleovog pisma** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Prijenosni uređaj za čitanje Brailleovog pisma te reprodukciju glasovne poruke |  |
| 2 | Mogućnost čitanje u više načinima rada: slova i točkice, samo slova, slova i riječi |  |
| 3 | Mogućnost kontroliranja glasnoće |  |
| 4 | Mogućnost reprodukcije putem zvučnika i slušalica |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. Prijenosna elektronička tipkovnica koja omogućuje unos Braillevog pisma** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Mogućnost spajanja na uređaje putem Bluetooth tehnologije |  |
| 2 | Korištenje bez potrebe konfiguriranja |  |
| 3 | Mogućnost dvosmjerne komunikacije s uređajem |  |
| 4 | Mogućnost unosa pisma sa 6 i 8 točaka |  |
| 5 | Napajanje putem baterija |  |
| 6 | Težina: maksimalno 240g |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. Uređaj za zapisivanje Braillevog pisma 1** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Mogućnost spajanja na uređaje putem Bluetooth tehnologije |  |
| 2 | Korištenje bez potrebe konfiguriranja |  |
| 3 | Mogućnost uparivanja s softverom za čitanje ekrana. |  |
| 4 | Minimalno 6 funkcijskih tipki za unos znakova |  |
| 5 | Minimalno 40 slovnih mjesta s pripadajućim tipkama za direktan unos |  |
| 6 | Napajanje putem USB priključka |  |
| 7 | Težina: maksimalno 800g |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8. Uređaj za zapisivanje Braillevog pisma 2** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Mogućnost spajanja na uređaje putem USB ili Bluetooth priključka |  |
| 2 | Korištenje bez potrebe konfiguriranja |  |
| 3 | Mogućnost uparivanja s softverom za čitanje ekrana. |  |
| 4 | Minimalno 40 funkcijskih tipki za postavljanje točke unosa |  |
| 5 | Minimalno 40 slovnih mjesta s pripadajućim tipkama za direktan unos |  |
| 6 | Ugrađena mogućnost pohrane dokumenata (min 4 MB radne memorije) |  |
| 7 | Napajanje putem USB priključka |  |
| 8 | Težina: maksimalno 1kg |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. Uređaj za zapisivanje Braillevog pisma 3** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Mogućnost spajanja na uređaje putem USB ili Bluetooth priključka |  |
| 2 | Ugrađena Brailleova tipkovnica |  |
| 3 | Ugrađena standardna tipkovnica |  |
| 4 | Mogućnost funkcije čitača ekrana. |  |
| 5 | Ugrađena mogućnost pohrane dokumenata (min 4 MB radne memorije) |  |
| 6 | Napajanje putem USB priključka |  |
| 7 | Težina: maksimalno 1.4 kg |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10. Uređaj za zapisivanje Braillevog pisma 4** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Mogućnost spajanja na uređaje putem Bluetooth tehnologije |  |
| 2 | Mogućnost rada kao samostalna elektronička bilježnica |  |
| 3 | Ugrađena 40 slovnih mjesta |  |
| 4 | Ugrađena 2 tipke s višestrukom funkcijom |  |
| 5 | Ugrađena Brailleova tipkovnica (minimalno 8 funkcijskih tipki, minimalno 2 razmaknice). |  |
| 6 | Ugrađena mogućnost pohrane dokumenata (min 4 GB radne memorije) |  |
| 7 | Napajanje putem punjive baterije (minimalni rad od 15 sati) |  |
| 8 | Ugrađen priključak za zvučnike i/ili slušalice |  |
| 9 | Mogućnost upisivanja nota |  |
| 10 | Težina: maksimalno 1.4 kg |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11. Prijenosni uređaj za zapisivanje Braillevog pisma** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Mogućnost spajanja na uređaje putem Bluetooth tehnologije |  |
| 2 | Mogućnost čitanja i pisanja Braillevog pisma |  |
| 3 | Mogućnost rada kao samostalna elektronička bilježnica |  |
| 4 | Ugrađeno minimalno 16 slovnih mjesta |  |
| 5 | Ugrađena Brailleova tipkovnica |  |
| 6 | Ugrađena mogućnost pohrane dokumenata (min 16 GB radne memorije) |  |
| 7 | Napajanje putem punjive baterije (minimalni rad od 30 sati) |  |
| 8 | Ugrađen priključak za zvučnike i/ili slušalice |  |
| 9 | Mogućnost upisivanja nota |  |
| 10 | Težina: maksimalno 450 g |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **12. Uređaj za ispis taktilne grafike** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Mogućnost ispisa visokokvalitetne taktilne grafike putem kapsule papira osjetljivog na toplinu |  |
| 2 | Održavanje postojećih izdignutih linija i nakon višekratnih prolazaka kroz uređaj |  |
| 3 | Mogućnost ispisa i kopiranja |  |
| 4 | Proizvedeni sadržaj nema mirisa i promjene boje |  |
| 5 | Proizvedeni sadržaj se ne lijepi i ne suši |  |
| 6 | Mogućnost izdizanja sadržaja i pri nižim temperaturama |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13. Ručno elektroničko povećalo** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Prikaz (uvećanje) sadržaja putem kamere i zaslona |  |
| 2 | Mogućnost podešavanja osvjetljenja i kontrasta |  |
| 3 | Bez narušavanja kvalitete uvećanog prikaza |  |
| 4 | Uvećanje prikaza do 14 puta |  |
| 5 | Napajanje putem baterija |  |
| 6 | Punjenje putem mikro USB priključka |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **14. Prijenosno elektroničko povećalo 1** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Prikaz (uvećanje) sadržaja putem kamere i zaslona |  |
| 2 | Mogućnost podešavanja načina prikaza: fotografija, slika u pozitivu, slika u negativu |  |
| 3 | Bez narušavanja kvalitete uvećanog prikaza |  |
| 4 | Uvećanje prikaza do 23 puta |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **15. Prijenosno elektroničko povećalo 2** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Prikaz (uvećanje) sadržaja putem kamere te prikaz na vanjskom prijenosnom uređaju |  |
| 2 | Fleksibilna kamera sa mogućnošću okretanja |  |
| 3 | Bez narušavanja kvalitete uvećanog prikaza |  |
| 4 | Uvećanje prikaza do 50 puta |  |
| 5 | LED osvjetljenje |  |
| 6 | Napajanje putem ugrađene baterije Li-ion baterije |  |
| 7 | Trajanje baterije minimalno 5 sati |  |
| 8 | Prikapčanje na vanjski uređaj putem USB 2.0 priključka |  |
| 9 | Težina uređaja: maksimalno 1.7 kg |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **16. Prijenosno elektroničko povećalo 3** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Prikaz (uvećanje) sadržaja putem kamere te prikaz na TV uređaju |  |
| 2 | Mogućnost spuštanja visine kamere |  |
| 3 | Bez narušavanja kvalitete uvećanog prikaza |  |
| 4 | Uvećanje prikaza do 100 puta |  |
| 5 | Mogućnost rada minimalno: visoki kontrast (pozitivni i negativni), u boji |  |
| 6 | Napajanje putem adaptera 12V |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17. Prijenosno elektroničko povećalo 4** | | |
| **Naziv proizvođača:** | | |
| **Naziv modela:** | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** | | |
| 1 | Prikaz (uvećanje) sadržaja putem kamere te prikaz na TV uređaju |  |
| 2 | Mogućnost spuštanja visine kamere |  |
| 3 | Bez narušavanja kvalitete uvećanog prikaza |  |
| 4 | Uvećanje prikaza do 100 puta |  |
| 5 | Mogućnost rada minimalno: visoki kontrast (pozitivni i negativni), u boji |  |
| 6 | Napajanje putem adaptera 12V |  |