## Tehničko-funkcionalni zahtjevi
1. Sustav sigurnosnih komponenti okosnice CARNET mreže
Redni broj |  | Opis tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE | Komentar/Prijedlog dorade zahtjeva
1 | Karakteristike sustava | Svaka fizička komponenta sustava mora biti spremna za ugradnju u 19" komunikacijski ormar.
2 |  | Sve aktivne komponente sustava moraju imati dva redundantna AC napajanja 220-240V, 50/60 Hz uz mogućnost izmjene pojedinog napajanja bez gašenja uređaja (hot-swappable). Na lokacijama Naručitelja gdje se komponente ugrađuju koriste se AC konektori tipa C13 i C19.
3 |  | Komponente sustava namijenjene inspekciji i čišćenju napadačkog prometa se u mrežu Naručitelja moraju spajati u transparentnom (inline passthrough) načinu rada koji ne radi modifikaciju MAC ili IP adrese.
4 |  | Sustav mora imati funkcionalnosti detekcije i mitigacije kibernetičkih napada. Funkcionalnosti detekcije i obrane od DoS (Denial of Service) i DDoS (Distributed Denial of Service) napada moraju biti dio komponente napravljene isključivo za detekciju i obranu od DoS i DDoS napada, a ne smiju biti dio nekog drugog uređaja (router, firewall, UTM).
5 |  | Čišćenje napadačkog prometa mora se odvijati unutar samog sustava (on-premise rješenje), bez preusmjeravanja prometa izvan mreže Naručitelja.
6 |  | Sustav mora imati jedinstveno GUI sučelje (HTTPS) za administraciju i upravljanje sustavom.
7 |  | Sustav mora imati IP reputacijsku bazu poznatih botnet, phishing i blacklisted IP adresa koje se automatski periodički ažuriraju.
8 |  | Sustav mora imati sposobnost blokiranja prometa na temelju geolokacijskih lista s IP rasponima. Liste navedenih adresnih raspona se automatski periodički ažuriraju.
9 |  | Sustav mora podržavati izvršavanje konfiguracijskih promjena i povlačenje podataka putem RESTful API poziva. Minimalne konfiguracijske promijene koje je moguće na taj način izvršiti su: * definiranje IP raspona i IP adrese pojedinog host-a koji treba biti štićen i * uključivanje svih sljedećih akcija nad štićenim IP rasponima: ** inspekcija i automatsko čišćenje detektiranog napadačkog prometa, ** inspekcija i detektiranje napadačkog prometa bez čišćenja prometa i ** isključena inspekcija i isključeno čišćenje prometa.
10 | Karakteristike komponente namijenjene inspekciji i čišćenju napadačkog prometa | Komponenta mora imati minimalno četiri 100G QSFP28 i minimalno osam 10G SFP+ mrežna sučelja.
11 |  | Komponenta mora imati optički bypass koji radi u fail-open načinu rada. Bypass može biti izveden kao: * sastavni dio komponente ili * dodatni modul unutar komponente ili * eksterni bypass koji ne smije biti veći od 1RU.
12 |  | Komponenta mora koristiti prilagodljivu ponašajno baziranu analizu prometa za detekciju i mitigaciju napada u realnom vremenu koja dinamički generira profile zaštite za parametre od L3 do L7 bez potrebe za ljudskom intervencijom i bez blokiranja legitimnog korisničkog prometa.
13 |  | Komponenta mora podržavati detekciju i mitigaciju IPv4 i IPv6 napada.
14 |  | Komponenta mora podržavati detekciju i filtriranje sljedećih napada: SYN Flood, SYN-ACK Flood, ACK & PUSH ACK Flood, Fragmented ACK, RST or FIN Flood, Synonymous Flood, Malformed SSL Floods, SSL Renegotiation, SSL Session Floods, Fake Session, Half-open Session, Empty Session Attack, Misused Application, Port Scan, Port Sweep HTTP Fragmentation, Excessive VERB, Excessive VERB Single Session, Multiple VERB Single Request, Recursive GET, Random Recursive GET, Faulty Application DP Flood, Fragmentation, DNS Flood, VoIP Flood, Media Data Flood, Non-Spoofed UDP Flood, ICMP Flood, Ping Flood.
15 |  | Komponenta mora podržavati detekciju i filtriranje zlonamjernog SSL prometa na temelju ponašajne analize bez dekripcije prometa.
16 |  | Komponenta mora podržavati validaciju RFC specifikacija za IP, TCP, UDP i ICMP zaglavlja te filtriranje paketa koji nisu zadovoljili validaciju.
17 |  | Komponenta mora podržavati inspekciju tuneliranog prometa za sve navedene protokole: * MPLS (Multi-Protocol Label Switching), * GRE (Generic Routing Encapsulation), * IPinIP.
18 |  | Komponenta mora podržavati detekciju i filtriranje Zero-day napada.
19 |  | Algoritmi detekcije napada ne smiju zahtijevati prikupljanje i analizu mrežnog prometa zbog utvrđivanja tipičnog prometa (network pattern baselining).
20 |  | Algoritmi detekcije napada ne smiju biti bazirani na NetFlow uzorku prometa, te ne zahtijevaju ručno definiranje pravila detekcije napada ni održavanje baze potpisa napada.
21 |  | Asimetrični tok prometa (u scenariju kad povratni smjer flow-a ne prolazi kroz uređaj) ne smije utjecati na sposobnost sustava da detektira i mitigira kibernetičke napade.
22 |  | Komponenta mora podržavati automatsko uspostavljanje mehanizama za mitigaciju DDoS napada unutar 60 sekundi od početka napada.
23 |  | Komponenta mora imati mogućnost mitigacije 100Gbps multi-vektorskog napadačkog prometa koji se u isto vrijeme odvija na više različitih slojeva (L3-L7).
24 |  | Komponenta mora spriječiti napade od minimalno 50 milijuna paketa u sekundi (pps) u slučaju flood tipa napada.
25 |  | Obrada napadačkog prometa mora biti na procesoru odvojenom od procesora za obradu legitimnog prometa, te ne smije utjecati na latenciju prometa.
26 |  | Prosječna latencija koju komponenta sustava unosi u mrežu ne smije biti veća od 100 mikro sekundi.
27 |  | Komponenta mora podržavati mogućnost kopiranja mrežnog prometa na sve navedene načine: * spremanjem kopije prometa na lokalni disk i * slanjem kopije prometa na zaseban mirror port.
28 |  | Komponenta mora podržavati sve od navedenog: Jumbo frame, VLAN 802.1Q, LACP 802.3ad i 802.1AX.
29 | Karakteristike upravljačke komponente | Komponenta mora upravljati cijelim sustavom, te mora moći raditi u visokodostupnom načinu rada (high availability - HA) u paru s istom takvom komponentom na udaljenoj lokaciji.
30 |  | Komponenta mora imati punu funkcionalnost upravljanja sustavom i u slučaju kada je samo jedna od upravljačkih komponenti aktivna u HA konfiguraciji.
31 |  | Komponenta sustava može biti isporučena u obliku zasebnog uređaja (appliance) ili u obliku virtualnog poslužitelja. U slučaju da Ponuditelj upravljačku komponentu sustava isporučuje u obliku virtualnog poslužitelja, isti mora podržavati KVM hipervizor (Proxmox/OpenStack) zbog kompatibilnosti s infrastrukturom podatkovnih centara Naručitelja. U slučaju svih ostalih hipervizora (VMware, HyperV, CitrixXen, itd.) Ponuditelj treba osigurati cjelokupno rješenje (HW i SW) maksimalne visine 1RU po lokaciji i podršku za ponuđeni hipervizor tijekom zahtijevanog trajanja jamstvenog roka.
32 |  | Mora imati mogućnost grafičkog prikaza napada i prometa u GUI sučelju.
33 |  | Komponenta mora moći čuvati minimalno 365 dana podatke o napadima zbog kasnije analize i generiranja izvještaja. Izvještaj se mora moći generirati u PDF formatu i to minimalno prema svemu od navedenog: * napadaču, * žrtvi napada, * vrsti napada i * vremenskom periodu napada.
34 |  | Komponenta mora imati mogućnost podešavanja svih sljedećih akcija nad štićenim IP rasponima: * inspekcija i automatsko čišćenje detektiranog napadačkog prometa, * inspekcija i detektiranje napadačkog prometa bez čišćenja prometa i * isključena inspekcija i isključeno čišćenje prometa.
35 |  | Komponenta mora omogućavati definiranje black i white listi prema izvorišnim i odredišnim IP adresama.
36 |  | Komponenta mora imati mogućnost alarmiranja o napadima putem svih navedenih mehanizama: * SNMP traps, * syslog i * email notifikacije.
37 |  | Komponenta mora podržavati sve od navedenog: LDAP, RADIUS i 2FA (Two Factor Authentication).
38 |  | Komponenta mora imati podršku za kontrolu pristupa baziranu na vrsti korisnika (role-based access control - RBAC).
39 |  | Komponenta mora spremati zapise o spajanju korisnika na sve aktivne komponente sustava i zapise o svim konfiguracijskim promjenama.
40 | Karakteristike sustava | Nakon isteka trajanja licenci, sustav i dalje mora nastaviti neprekinuto raditi (detekcija i mitigacija napadačkog prometa) s pravilima koja su bila definirana do trenutka isteka licenci te Naručitelj mora moći pristupiti upravljačkoj komponenti.
41 |  | Jamstvo za sve komponente sustava mora trajati minimalno 5 godina. Sve tražene funkcionalnosti moraju biti aktivne za cijelo vrijeme trajanja jamstva.