## Opće karakteristike
| Centralizirani sustav za orkestraciju, upravljanje, nadzor i analitiku | Podržava traženu specifikaciju (DA/NE) | Komentar
Opće karakteristike Sustava
1 | Sustav mora podržavati funkcionalnost stvaranja mrežnog nadsloja nad postojećim širokopojasnim pristupnim vezama i mrežnim tehnologijama u privatnoj mreži CARNET (IP/MPLS) pružajući sigurnu (enkriptiranu) komunikaciju s kraja na kraj između:
svake lokacije ustanova pojedinačno i CARNET podatkovnih centara
svih lokacija koje pripadaju istoj ustanovi
više lokacija različitih ustanova ovisno o potrebama
2 | Sustav mora podržavati funkcionalnost centraliziranog definiranja svih politika uključujući i sigurnosne politike
3 | Sustav mora podržavati funkcionalnost orkestracije svih postavki i usluga kroz sve uređaje sustava putem jedinstvenog centralnog web sučelja. Sustav za orkestraciju, upravljanje, nadzor i analitiku mora se implementirati redundantno lokalno na dvije lokacije CARNET-ovih podatkovnih centara na lokacijama Jastrebarsko-PCK i Osijek (on-premise high availability deployment)
4 | Sustav mora podržavati funkcionalnost “Zero Touch” konfiguracije s ciljem brzog deploymenta uređaja (instalacija svih mrežnih uređaja i spajanje na sustav za upravljanje i nadzor bez prethodnog spajanja na uređaj i promjene tvorničkih postavki uređaja)
5 | Sustav mora podržavati RBAC (role-based access control) metodu za kreiranje uloga više mrežnih administratora i administratorskih grupa za upravljanje i nadzor:
cijelim sustavom novog mrežnog rješenja
dijelom sustava dodjeljenim pojedinim lokacijima ustanova (jedna ili više lokacija ustanova)
6 | Sustav mora podržavati podjelu svih postavki uređaja na lokacijama ustanova u dvije skupine:
postavke kojima upravljaju mrežni administratori zaduženi za jednu ili više ustanova i globalni administrator Sustava
postavke kojima upravlja isključivo globalni administrator Sustava
7 | Sustav mora podržavati funkcionalnost dinamičkog upravljanja prometom (usmjeravanje i prioritizacija) ovisno o:
aplikacijama (application aware routing i application policy based forwarding)
prepoznatim grupama korisnika
8 | Sustav mora podržavati funkcionalnost prioritizacije prepoznatog prometa i usmjeravanja prepoznatog prometa na:
centralne hub uređaje (Spoke/Branch <-> Hub <-> internet)
direktno na internet (Spoke/Branch <-> internet)
Usmjeravanje prometa mora biti simetrično, što znači da za određeni tip prometa odlazno i dolazno (logičko) sučelje mora biti isto.
9 | Sustav mora podržavati funkcionalnost uključivanje/isključivanje sigurnosne inspekcije ovisno o:
aplikacijama
prepoznatim grupama korisnika
10 | Sustav za upravljanje i nadzor mora biti proširiv s minimalno 50 dodatnih SD-WAN uređaja u odnosu na ovom nabavom predviđenu količinu opreme zbog budućih potreba
11 | Sustav mora podržavati funkcionalnost povezivanja sigurnim tunelima svih lokacija koje pripadaju pojedinoj ustanovi u smislu distribuirane infrastrukture svake ustanove u jedinstvenu virtualnu domenu uz pružanje QoS i sigurnosnih usluga na SD-WAN uređajima
12 | Sustav mora podržavati funkcionalnost povezivanja svake ustanove u sustavu sigurnim tunelima s informacijskim resursima podatkovnih centara (javnim i privatnim servisima u oblaku) uz pružanje QoS i sigurnosnih usluga na SD-WAN uređajima
13 | Nedostupnost sustava za upravljanje i nadzor ne prekida prometne tokove konfiguriranih SD-WAN uređaja
14 | Sustav mora podržavati centralizirano upravljanje i nadzor svih ili odabranih elemenata sustava, njihovih postavki, konfiguriranih usluga i sigurnosnih funkcija putem jedinstvenog web sučelja.

## Sigurnosne karakteristike
| Centralizirani sustav za orkestraciju, upravljanje, nadzor i analitiku | Podržava traženu specifikaciju (DA/NE) | Komentar
Sigurnosne karakteristike Sustava
1 | Sustav mora podržavati funkcionalnost blokiranja ili propuštanja mrežnog prometa na 3. i 4. sloju OSI složaja (layer 3 i layer 4 stateful firewall)
2 | Sustav mora podržavati funkcionalnost blokiranja ili propuštanja pojedinih aplikacija na 7. sloju OSI složaja (layer 7 application firewall)
3 | Sustav mora podržavati funkcionalnost IDS (intrusion detection system) za analizu mrežnog prometa i detekciju malicioznog mrežnog prometa
4 | Sustav mora podržavati funkcionalnost IPS (intrusion prevention system) za analizu mrežnog prometa, detekciju i blokiranje mrežnog prometa, ovisno o vrsti prometa koji sustav detektira kao maliciozni
5 | Sustav mora podržavati funkcionalnost SSL (secure socket layer) inspekcije
6 | Sustav mora podržavati funkcionalnost blokiranja dolaznog i odlaznog prometa prema IP adresi s lošom reputacijom, URL poveznici s lošom reputacijom i internet domeni (FQDN) s lošom reputacijom
7 | Sustav mora podržavati funkcionalnost kreiranja i primjene crnih i bijelih lista za IP adrese, URL poveznice i internet domene (FQDN)
8 | Sustav mora podržavati funkcionalnost antivirusne inspekcije
9 | Sustav mora podržavati funkcionalnost antimalware inspekcije
10 | Sustav mora podržavati secure web gateway funkcionalnost
11 | Sustav mora podržavati funkcionalnost ažurne lokalne baze hash algoritama uz redovito dnevno osvježavanje
12 | Sustav mora podržavati funkcionalnost ažurne lokalne baze poznatih signatura malicioznih programa radi detekcije istih u mrežnom prometu (npr. putem yara pravila) uz redovito osvježavanje sa novootkrivenim ugrozama
13 | Sustav mora podržavati funkcionalnost detekcije anomalija u mrežnom prometu koje mogu upućivati na kompromitaciju ili pokušaj kompromitacije kao što su eksfiltracija podataka, C2 beaconing i agresivno mrežno skeniranje
14 | Sustav mora podržavati VPN (Virtual Private Network) funkcionalnost sigurnog udaljenog pristupa kroz enkriptirani tunel za ostvarivanje pristupa informacijskim resursima ustanova korištenjem AAI identiteta
15 | VPN klijentska aplikacija mora biti javno dostupna za MS Windows, MacOS i Linux operativne sustave
16 | Sustav mora podržavati ZTNA (Zero Trust Network Access) funkcionalnost sigurnog udaljenog pristupa kroz enkriptirani tunel za ostvarivanje pristupa informacijskim resursima ustanova korištenjem AAI identiteta
17 | ZTNA klijentska aplikacija mora biti javno dostupna za MS Windows, MacOS i Linux operativne sustave
18 | ZTNA klijenska aplikacija mora imati funkcionalnost dohvaćanja Kubernetes i OpenStack tagova

## Integracijske karakteristike
| Centralizirani sustav za orkestraciju, upravljanje, nadzor i analitiku | Podržava traženu specifikaciju (DA/NE) | Komentar
Integracijske karakteristike Sustava
1 | Administratori sustava posjeduju korisnički račun u AAI@EduHr sustavu. Ponuditelj mora integrirati rješenje s autentikacijskom i autorizacijskom AAI@EduHr infrastrukturom putem SAML2 ili OAuth2 protokola u svrhu pristupa mrežnih administratora na Sustav, te za udaljeno povezivanje VPN i ZTNA klijenata na mrežu ustanove. Ovisno o vrijednosti dogovorenog atributa autenticiranom korisniku dodjeljuju se read-only ili read-write prava koja se dodatno reguliraju putem RBAC mehanizma (sustav je detaljno opisan na poveznici https://www.aaiedu.hr/ )
2 | Ponuditelj mora integrirati rješenje s CARNET-ovim NetBox sustavom koristeći API pozive u svrhu dohvata svih podataka potrebnih za Zero Touch deployment (sustav je detaljno opisan na poveznici https://docs.netbox.dev/en/stable/ )
3 | Ponuditelj mora integrirati rješenje s CARNET-ovim RT (Request Tracker) ticketing sustavom koristeći REST API pozive u svrhu konfigurabilne pretrage/otvaranja/izmjene/zatvaranja tiketa vezanih za upravljanje incidentima i promjene stanja nadziranih elemenata sustava (sustav je detaljno opisan na poveznici https://bestpractical.com/request-tracker )
4 | Sustav mora podržavati funkcionalnost streaming telemetrije bazirane na otvorenim protokolima
5 | Sustav mora podržavati funkcionalnost integracije sa SIEM sustavima (syslog, json)
6 | Sustav mora podržavati funkcionalnost integracije sa custom threat intel feedovima
7 | Sustav mora podržavati funkcionalnost integracije s drugim sustavima kroz izvoz logova i opisa mrežnog prometa u modernim formatima (json, cef i syslog)
8 | Sustav mora podržavati funkcionalnost integracije sa drugim sustavima kroz REST API pozive za sve upravljačko nadzorne funkcionalnosti

## Izvještajno-analitičke karakt.
| Centralizirani sustav za orkestraciju, upravljanje, nadzor i analitiku | Podržava traženu specifikaciju (DA/NE) | Komentar
Izvještajno analitičke karakteristike Sustava
1 | Sustav mora podržavati vidljivost količine prometa, broja paketa po sekundi, grešaka (errora) i discarda na svim sučeljima odabranog uređaja, u realnom vremenu te grafički prikaz povjesnih podataka,
2 | Sustav mora podržavati funkcionalnost generiranja preddefiniranih i prilagođenih izvještaja na temelju prikupljenih povijesnih podatatka, po svim ili odabranim elementima sustava, njihovim postavkama, konfiguriranim uslugama i sigurnosnim funkcijama
3 | Sustav mora podržavati funkcionalnost generiranja preddefiniranih i prilagođenih izvještaja o povijesnom pregledu dostupnosti uređaja, potrošnji mrežnog prometa (po sučeljima) te latenciji i gubitnicima za pojedinu lokaciju (per site), za odabrane lokacije (multi-site) i za sve lokacije u Sustavu
4 | Sustav mora podržavati funkcionalnost analitike koreliranjem prikupljenih povijesnih (minimalno 5 godina) podataka s odabranih elemenata sustava, njihovih postavki, konfiguriranih usluga i sigurnosnih funkcija
5 | Sustav mora podržavati funkcionalnost predikcije potrošnje mrežnog prometa na temelju korelacije povijesnih podataka
6 | Sustav mora podržavati funkcionalnost prepoznavanja mrežnih i sigurnosnih anomalija i upravljanja incidentima
7 | Sustav mora podržavati vidljivost prometa po aplikacijama i grupama korisnika po lokaciji (per-site) u realnom vremenu
8 | Sustav mora podržavati funkcionalnost generiranja planiranih (scheduled) izvještaja
9 | Sustav mora podržavati funkcionalnost generiranja izvještaja na zahtjev (ad-hoc)
10 | Sustav mora podržavati funkcionalnost izrade predefiniranih i prilagođenih predložaka izvješća,
11 | Sustav mora podržavati funkcionalnost izvoza izvještaja u formatima CSV, PDF, XLS i slanjem obavijesti putem e-pošte (kroz sučelje sustava).

## Uređaji
| SD-WAN uređaji | Podržava traženu specifikaciju (DA/NE) | Komentar
Karakteristike Sustava koje su podržane na svakom SD-WAN uređaju
1 | Uređaj mora imati integriranu podršku usmjeravanje, preklapanje i sigurnost
2 | Uređaj mora podržavati virtualizaciju WAN sučelja na Layeru 2 koristeći 802.1Q tagiranje (logički uplink). Funkcionalnost dinamičkog upravljanja prometom mora biti podržan nad tako kreiranim logičkim uplink-om.
3 | Uređaj mora podržavati dual stack (IPv4 i IPv6) funkcionalnost. Sve (sigurnosne) funkcionalnosti za IPv4 protokol moraju biti podržane i za IPv6 protokol.
4 | Uređaj mora podržavati DHCPv4 i DHCPv6 server i relay funkcionalnost
5 | Uređaj mora podržavati NAT funkcionalnost:
NAT 1:1
PAT 1:N
6 | Uređaj mora podržavati funkcionalnost NAT logiranja na vanjski syslog server.
7 | Uređaj mora podržavati Layer 3 usmjeravanje za IPv4 i IPv6 protokol:
* statičko usmjeravanje
* BGP
* OSPF
8 | Uređaj mora imati mogućnost postavljanja BGP community-a na prefikse koje oglašava preko BGP-a.
9 | Uređaj mora imati QoS funkcionalnost:
traffic policing,
traffic shaping,
per-flow queueing
10 | Uređaj mora podržavati minimalno 1000 enkriptiranih tunela po SD-WAN uređaju između svih SD-WAN uređaja.
11 | Uređaj mora podržavati third-party primopredajnike i njihovom se ugradnjom u uređaje ne utječe na garanciju/održavanje uređaja.
12 | Uređaj mora podržavati mjerenje kvalitete veze/servisa na uplink sučelju ((jitter, packet loss, latency)
13 | Uređaj mora imati funkcionalnost redundantnog povezivanja linkova i usmjeravanja ovisno o tipu prometa preko pojedinog linka.
Sigurnosni SD-WAN uređaj TIP1
Tehničko funkcionalne karakteristike uređaja
1 | Uređaj je moguće ugraditi u 19” komunikacijski ormar i zauzima maksimalno 1U (pomoću kompleta za montažu ili korištenjem police).
2 | Uređaj ima funkcionalnost automatske instalacije na lokaciji bez potrebe bilo kakve dodatne konfiguracije na lokaciji (Zero Touch Deployment).
3 | Uređaj ima minimalno 2 SFP sučelja minimalne brzine 1Gbit/s
4 | Uređaj ima minimalno 4 RJ45 sučelja minimalne brzine 1Gbit/s
5 | Uređaj ima minimalno 200Mbit/s propusnost sa uključenim sigurnosnim funkcijama*
6 | Uređaj mora podržavati minimalno 100K istovremenih sesija
7 | Uređaj mora podržavati minimalno 5K novih sesija po sekundi
Sigurnosni SD-WAN uređaj TIP2
Tehničko funkcionalne karakteristike uređaja
1 | Uređaj je moguće ugraditi u 19” komunikacijski ormar i zauzima maksimalno 1U (pomoću kompleta za montažu ili korištenjem police).
2 | Uređaj ima funkcionalnost automatske instalacije na lokaciji bez potrebe bilo kakve dodatne konfiguracije na lokaciji (Zero Touch Deployment).
3 | Uređaj ima minimalno 4 SFP+ sučelja minimalne brzine 10Gbit/s
4 | Uređaj ima minimalno 4 RJ45 sučelja minimalne brzine 10Gbit/s
5 | Uređaj ima minimalno 2Gbit/s propusnost sa uključenim sigurnosnim funkcijama*
6 | Uređaj mora podržavati minimalno 1,5M istovremenih sesija
7 | Uređaj mora podržavati minimalno 75K novih sesija po sekundi
Sigurnosni SD-WAN uređaj TIP3
Tehničko funkcionalne karakteristike uređaja
1 | Uređaj je moguće ugraditi u 19” komunikacijski ormar i zauzima maksimalno 2U (pomoću kompleta za montažu ili korištenjem police).
2 | Uređaj ima funkcionalnost automatske instalacije na lokaciji bez potrebe bilo kakve dodatne konfiguracije na lokaciji (Zero Touch Deployment).
3 | Uređaj ima dvostruku (1+1 redundancija) jedinicu za napajanje
4 | Uređaj je moguće upariti s istovjetnim uređajem u active-active i active-passive načinu rada radi postizanja visoke dostupnosti prema WAN i LAN strani
5 | Uređaj ima minimalno 8 SFP+ sučelja minimalne brzine 10Gbit/s
6 | Uređaj ima minimalno 4 RJ45 sučelja minimalne brzine 10Gbit/s
7 | Uređaj ima minimalno 5Gbit/s propusnost sa uključenim sigurnosnim funkcijama*
8 | Uređaj mora podržavati minimalno 4M istovremenih sesija
9 | Uređaj mora podržavati minimalno 200K novih sesija po sekundi
Sigurnosni SD-WAN uređaj TIP4
Tehničko funkcionalne karakteristike uređaja
1 | Uređaj je moguće ugraditi u 19” komunikacijski ormar i zauzima maksimalno 2U (pomoću kompleta za montažu ili korištenjem police).
2 | Uređaj ima funkcionalnost automatske instalacije na lokaciji bez potrebe bilo kakve dodatne konfiguracije na lokaciji (Zero Touch Deployment).
3 | Uređaj ima dvostruku (1+1 redundancija) jedinicu za napajanje
4 | Uređaj je moguće upariti s istovjetnim uređajem u active-active i active-passive načinu rada radi postizanja visoke dostupnosti prema WAN i LAN strani
5 | Uređaj ima minimalno 4 QSFP28 sučelja minimalne brzine 100Gbit/s
6 | Uređaj ima minimalno 8 SFP+ sučelja minimalne brzine 10Gbit/s
7 | Uređaj ima minimalno 10Gbit/s propusnost sa uključenim sigurnosnim funkcijama*
8 | Uređaj mora podržavati minimalno 8M istovremenih sesija
9 | Uređaj mora podržavati minimalno 400K novih sesija po sekundi
*Sigurnosne funkcije uz SDWAN uključuju Statefull Firewall, Layer 7 Next Generation Firewall i Application Visibility, IPS/IDS, SSL inspekciju, web filtering, antivirus i antimalware

## Primopredajnici
| Primopredajnici | Podržava traženu specifikaciju (DA/NE) | Komentar
Primopredajnik TIP1
Tehničko funkcionalne karakteristike primopredajnika
1 | Primopredajnik mora biti SFP industrijskog formata (1 Gbit/s)
2 | Primopredajnik mora podržavati jednomodnu optiku (SMF) valne duljine 1310nm
3 | Primopredajnik mora podržavati minimalnu duljinu OSx optičkog kabela od 10km
4 | Primopredajnik mora podržavati kabele s LC tipom konektora (duplex)
5 | Primopredajnik mora imati DOM ili DDM funkcionalnost
6 | Primopredajnik mora biti podržan na sljedećoj opremi: Uređaj TIP 1
Primopredajnik TIP2
Tehničko funkcionalne karakteristike primopredajnika
1 | Primopredajnik mora biti SFP industrijskog formata (1 Gbit/s)
2 | Primopredajnik mora podržavati jednomodnu optiku (SMF) valne duljine: TX: 1310 nm, RX: 1490 nm
3 | Primopredajnik mora podržavati minimalnu duljinu OSx optičkog kabela od 10km
4 | Primopredajnik mora podržavati rad s jednim optičkim vlaknom (LC tip konektora)
5 | Primopredajnik mora imati DOM ili DDM funkcionalnost
6 | Primopredajnik mora biti podržan na sljedećoj opremi: Uređaj TIP1
Primopredajnik TIP3
Tehničko funkcionalne karakteristike primopredajnika
1 | Primopredajnik mora biti SFP+ industrijskog formata (10 Gbit/s)
2 | Primopredajnik mora podržavati jednomodnu optiku (SMF) valne duljine 1310nm
3 | Primopredajnik mora podržavati minimalnu duljinu OSx optičkog kabela od 10km
4 | Primopredajnik mora podržavati kabele s LC tipom konektora (duplex)
5 | Primopredajnik mora imati DOM ili DDM funkcionalnost
6 | Primopredajnik mora biti podržan na sljedećoj opremi: Uređaj TIP 2, TIP3, TIP4
Primopredajnik TIP4
Tehničko funkcionalne karakteristike primopredajnika
1 | Primopredajnik mora biti SFP+ industrijskog formata (10 Gbit/s)
2 | Primopredajnik mora podržavati jednomodnu optiku (SMF) valne duljine: TX: 1310 nm, RX: 1490 nm
3 | Primopredajnik mora podržavati minimalnu duljinu OSx optičkog kabela od 10km
4 | Primopredajnik mora podržavati rad s jednim optičkim vlaknom (LC tip konektora)
5 | Primopredajnik mora imati DOM ili DDM funkcionalnost
6 | Primopredajnik mora biti podržan na sljedećoj opremi: Uređaj TIP 2, TIP3, TIP4
Primopredajnik TIP5
Tehničko funkcionalne karakteristike primopredajnika
1 | Primopredajnik mora biti QSFP28 industrijskog formata (100 Gbit/s)
2 | Primopredajnik mora podržavati jednomodnu optiku (SMF) valnih duljina: 1295nm, 1300nm, 1304nm, 1309nm
3 | Primopredajnik mora podržavati minimalnu duljinu OSx optičkog kabela od 10km
4 | Primopredajnik mora podržavati kabele s LC tipom konektora (duplex)
5 | Primopredajnik mora imati DOM ili DDM funkcionalnost
6 | Primopredajnik mora biti podržan na sljedećoj opremi: Uređaj TIP 4
Primopredajnik TIP6
Tehničko funkcionalne karakteristike primopredajnika
1 | Primopredajnik mora biti QSFP28 industrijskog formata (100 Gbit/s)
2 | Primopredajnik mora podržavati višemodnu optiku (MMF) valne duljine 844 – 863 nm
3 | Primopredajnik mora podržavati minimalnu duljinu OM4 optičkog kabela od 100m
4 | Primopredajnik mora podržavati kabele s LC tipom konektora (duplex)
5 | Primopredajnik mora imati DOM ili DDM funkcionalnost
6 | Primopredajnik mora biti podržan na sljedećoj opremi: Uređaj TIP 4

## Ostali komentari
Komentar (slobodan unos)