## HSM
Ponuditelj: unijeti podatke
Adresa: unijeti podatke
Hardverski sigurnosni modul
Redni broj |  | Opis tehničke karakteristike | Zadovoljava DA/NE | Način dokazivanja: tehnička dokumentacija proizvođača ponuđenog rješenja ili potvrda proizvođača ili jednakovrijedan dokument kojim se dokazuju tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda (navesti broj stranice ili navesti drugu nespornu oznaku u dokumentaciji na kojoj se nalazi tražena informacija)
1 | Kriptografske funkcije | Sustav ima mogućnost sigurne pohrane klasičnih simetričnih kriptografskih ključeva: AES, Triple DES, DES
2 |  | Sustav ima mogućnost sigurne pohrane klasičnih asimetričnih kriptografskih ključeva: RSA, ECC, ECDSA, EdDSA
3 |  | Sustav ima mogućnost stvaranja kriptografskog sažetka (hash digest) korištenjem algoritama: SHA-1, SHA2, SHA3
4 |  | Sustav ima mogućnost korištenja MAC (Message Authentication Codes): AES CMAC, AES GMAC, Triple DES MAC,HMAC
5 |  | Sustav ima mogućnost izvršavati kriptografske operacije kriptiranja i dekriptiranja klasičnim algoritmima: AES, RSA, ECC, Triple DES, DES
6 |  | Sustav ima mogućnost izvršavati kriptografske operacije digitalnog potpisivanja i validacije digitalnog potpisa korištenjem klasičnih algoritama: RSA, DSA, ECDSA, EdDSA
7 |  | Sustav ima mogućnost izvršavati kriptografske operacije Key Wrappinga korištenjem klasičnih algoritama: AES Key Wrap, AES Key Wrap s paddingom
8 |  | Sustav ima mogućnost sigurne pohrane postkvantnih asimetričnih ključeva za digitalni potpis: CRYSTALS-Dilithium i SPHINCS+
9 |  | Sustav ima mogućnost izvršavati kriptografske operacije digitalnog potpisivanja i validacije digitalnog potpisa korištenjem postkvantnih algoritama: CRYSTALS-Dilithium i SPHINCS+
10 |  | Sustav ima mogućnost sigurne pohrane postkvantnih asimetričnih ključeva za enkapsulaciju ključa: CRYSTALS-KYBER
11 |  | Sustav ima mogućnost izvršavanja kriptografske operacije enkapsulacije i dekapsulacije korištenjem CRYSTALS-KYBER postkvantnog algoritma.
12 | Karakteristike hardvera | Fizička komponenta sustava mora biti spremna za ugradnju u 19" komunikacijski ormar te zauzimati maksimalno standardnih 2U prostora.
13 |  | Sve aktivne komponente sustava moraju imati dva redundantna AC napajanja 100-220 V, 50-60 Hz uz mogućnost izmjene pojedinog napajanja bez gašenja uređaja (hot-swappable). Ponuditelj mora osigurati spajanje svih aktivnih komponenti na AC napajanje na lokacijama Naručitelja gdje se koriste strujne letve s C13 i C19 tipom konektora.
14 |  | Sadrži minimalno 2 ethernet porta
16 |  | Sadrži minimalno 1 USB port
17 | Ostale karakteristike | Sustav mora biti najmanje FIPS 140-2 level 3 certificiran.
18 |  | Sustav ima mogućnost rada u FIPS i ne-FIPS načinu rada.
19 |  | Postoji mogućnost udaljene administracije i upravljanja putem grafičkog sučelja ili putem naredbene linije.
20 |  | Postoji mogućnost lokalne administracije i upravljanja putem grafičkog sučelja ili putem naredbene linije.
21 |  | Sustav ima mogućnost upravljanja i nadzora korištenjem SNMP (v2 ili v3)
22 |  | Sustav logiranjem bilježi sve događaje i akcije izvedene na HSM uređaju.
23 |  | Sustav razlikuje različite razine pristupa i ovlasti koje omogućuju korisnicima te razlikuje minimalno: administratora sustava, administratora korisnika i kriptografskog korisnika.
24 |  | Sustav ima mogućnost definiranja nove uloge korisnika s prilagođenim razinama pristupa i ovlastima.
25 |  | Sustav omogućuje MFA autentifikaciju korisnika.
26 |  | Sadrži aplikacijsko sučelje izrađeno prema PKCS#11 standardu.
27 |  | Uz PKCS#11 aplikacijsko sučelje, sadrži barem još jedno od sljedećih: Java (JCA/JCE), Microsoft CAPI/CNG, OpenSSL
28 |  | Minimalno srednje vrijeme između kvarova je 130,000 sati
29 |  | Sustav omogućuje minimalno 1,000 ECC (256-bit) i 100 RSA (2048-bit) operacija u sekundi.
30 | Jamstvo | Odabrani Ponuditelj jamči za ispravnost opreme na lokacijama Naručitelja u razdoblju od minimalno 2 godine od predaje opreme i konfiguracije sustava Naručitelju.
31 |  | Odabrani Ponuditelj je dužan jamstvo za svu isporučenu opremu grupe izdati na rok od 2 godine od dana potpisivanja zadnjeg primopredajnog zapisnika za implementaciju HSM uređaja.
32 |  | Za vrijeme jamstvenog roka odabrani Ponuditelj je dužan poduzeti sve radnje i popravke, uključivo nužnu i sigurnosnu nadogradnju sustava (uključujući softver bilo koje komponente sustava) koje su potrebne da bi se otklonili nedostatci u funkcioniranju opreme i sustava, te sigurnosne ranjivosti i sigurnosne propuste.
33 |  | Radnje koje poduzima odabrani Ponuditelj za vrijeme jamstvenog roka odnose se isključivo na otklanjanje nedostataka, sigurnosnih ranjivosti i sigurnosnih propusta te neispravnost u radu opreme i sustava za vrijeme jamstvenog roka.
34 |  | Za slučaj da se kvar i/ili nedostatak na opremi i/ili sustavu ne može otkloniti popravkom opreme te je nužno izvršiti zamjenu, odabrani Ponuditelj je dužan izvršiti zamjenu s onom opremom koja je istih ili boljih karakteristika od opreme koja se mijenja, na način da nova oprema udovoljava minimalnim karakteristikama propisanim tehničkim specifikacijama. Popravak kvara/nedostatka ili zamjena opreme treba se izvršiti u roku od 15 radnih dana od prijave. Ako za isto postoji opravdan razlog, Naručitelj je na zahtjev odabranog Ponuditelja ovlašten produžiti prethodno navedeni rok.
35 |  | Troškove otklanjanja nedostataka i/ili kvarova za vrijeme jamstvenog roka u cijelosti snosi odabrani Ponuditelj.
36 | Edukacija | Ponuditelj je dužan održati edukaciju za najmanje 7 osobe Naručitelja, najmanje u trajanju od 12 punih sati.
37 |  | Točan raspored i sadržaj edukacije će biti definiran u dogovoru s Naručiteljem. Sadržaj edukacija treba uključivati edukaciju za administraciju i upravljanje opremom te edukaciju o kriptografskim algoritmima i načinu na koji se putem HSM funkcionalnosti mogu uklopiti u poslovne procese i aplikacije.
38 |  | Edukacija se može održati online ili u prostorima Naručitelja, u Zagrebu, Josipa Marohnića 5.
39 |  | Prije edukacije ili najkasnije tijekom edukacije svi sudionici moraju dobiti priručnik u kojem se opisuje administracija, konfiguracija i održavanje sustava, u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku.
40 | Tehnička podrška | Ponuditelj je dužan osigurati tehničku podršku u obimu od 40 čovjek sati, za vrijeme trajanja projekta.
41 |  | Ponuditelj će tehničku podršku osigurati telefonski, online, a u iznimnim slučajevima, kada prijavu nije moguće riješiti telefonski ili online, osigurava se dolaskom na lokaciju Naručitelja.
42 |  | Troškove dolaska radi otklanjanja nedostataka i/ili kvarova prijavljenih kroz tehničku podršku u cijelosti snosi odabrani Ponuditelj.
43 |  | Ponuditelj je dužan odgovoriti na prijave najviše u roku od sedam (7) dana.
44 |  | Tehnička podrška ne podrazumijeva nedostatke i/ili kvarove koji spadaju pod jamstvo.